П. 12. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, должны быть указаны:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00DE2ADCD3C06BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DC16BEdFE2H), от 26.08.2013 [N 737](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00EE6AACB3107BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11BBdFEDH))

а) сведения, указанные в [подпунктах "а"](#P807) - ["в"](#P810), ["д"](#P813), ["е"](#P814) и ["и"](#P820) - ["л" пункта 9](#P823) настоящих Правил;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00EE6A3C33809BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11B8dFE0H) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

б) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00DE2ADCD3C06BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DC16BEdFE3H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

в) характер нагрузки (вид производственной деятельности).

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00EE0ABCF3B0FBD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11BCdFEDH) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00DE2ADCD3C06BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DC16BEdFE5H) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

е) заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств;

(пп. "е" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00DE2ADCD3B0FBD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11BBdFE0H) Правительства РФ от 11.06.2015 N 588)

в) характер нагрузки (вид производственной деятельности).

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00DE2ADCD3C06BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DC16BEdFE0H), от 20.02.2014 [N 130](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00DE2ADCC3C09BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11B8dFE4H))

л) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности));

(пп. "л" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00EEAAFCE3A06BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11BBdFE5H) Правительства РФ от 22.02.2016 N 128)