## Лист1
Приложение №1 к договору возмездного оказания услуг №____от____
Спецификация №1
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Горбунова Владимира Афанасьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, ______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель", в лице _____________, действующего на основании ______, а вместе именуемые "Стороны", настоящим достигли соглашения о поставке Товара на следующих условиях:
| № п/п | Наименование СИ | Тип, марка | Заводской № | Клас точности | Дата |  | Вид поверки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | НДС |  | Цена за ед, в т.ч. НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Приложение
[6 empty] | поверки | след. поверки |  |  |  |  | Ставка % | Сумма, руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16
| 1 | Датчик давления | Метран -22ДИ 0-2,5МПа | 19894 |  | 2013-05-24 | 2016-05-24 | гос. поверка | шт | 1 | 1779.661 | 18 | 320.339 | 2100 | 2100 | эк.№13
| 2 | Датчик давления | Метран-55ДИ 0-1,6МПа | 463022 |  | 2013-09-13 | 2016-09-13 | калибровка | шт | 1 | 1779.661 | 18 | 320.339 | 2100 | 2100 | эк.№11
| 3 | Датчик давления | Метран-55ДИ 0-1,6МПа | 463028 |  | 2013-08-13 | 2015-08-13 | калибровка | шт | 1 | 1779.661 | 18 | 320.339 | 2100 | 2100 | эк.№11
| 4 | Датчик давления | Метран-55ДИ 0-1,6МПа | 493034 |  | 2012-07-14 | 2015-07-14 | калибровка | шт | 1 | 1779.661 | 18 | 320.339 | 2100 | 2100 | эк.№12
| 5 | Датчик давления | Метран-55ДИ 0-1,6МПа | 463035 |  | 2013-07-23 | 2015-07-23 | калибровка | шт | 1 | 1779.661 | 18 | 320.339 | 2100 | 2100 | эк.№12
| 6 | Датчик давления | Метран-55ДИ 0-1,6МПа | 463038 |  | 2013-06-17 | 2016-06-14 | калибровка | шт | 1 | 1779.661 | 18 | 320.339 | 2100 | 2100 | эк.№13
| 7 | Датчик давления | Метран-55ДИ 0-1,6МПа | 463018, 463017 |  | 2013-07-23 | 2015-07-23 | калибровка | шт | 2 | 1779.661 | 18 | 640.678 | 2100 | 4200 | эк.№14
| 8 | Датчик давления | Метран-55 ДИ 0-1,6МПа | 463023 |  | 2013-06-17 | 2016-06-17 | калибровка | шт | 1 | 1779.661 | 18 | 320.339 | 2100 | 2100 | эк.№15
| 9 | Датчик давления | Метран 55 ДИ 0-1,6 МПа | 463019, 463025, 463041, 463016 |  | 2013-07-02 | 2016-07-02 | калибровка | шт | 4 | 1779.661 | 18 | 1281.3559 | 2100 | 8400 | ПНС
| 10 | Датчик давления | Метран-55 0 -1,6МПа | 1270738, 1270732, 1270727, 1270731, 1270728, 1270737, 1270735, 1270736, 1270735, 1270739, 1270730, 1270733, 1270726, 1270725, 1270724 |  | 2013-10-30 | 2016-10-30 | калибровка | шт | 15 | 1779.661 | 18 | 4805.0847 | 2100 | 31500 | ЦК
| 11 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646589, 646598, 665685, 646555, 646594 |  | 2015-08-27 | 2016-08-27 | гос. поверка | шт | 5 | 1610.1695 | 18 | 1449.1525 | 1900 | 9500 | эк.№11
| 12 | Термопреобразователи | ТСМ-0879 0 +150 | 425 |  | 2015-07-22 | 2016-07-22 | гос. поверка | шт | 1 | 805.0847 | 18 | 144.9153 | 950 | 950 | эк.№11
| 13 | Термопреобразователи | ТСМ-1088 -50 +180 | 028-02 |  | 2014-08-06 | 2016-08-06 | гос. поверка | шт | 1 | 805.0847 | 18 | 144.9153 | 950 | 950 | эк.№12
| 14 | Термопреобразователи | ТСМ-0879 -50 +180 | 425-2803№24, 425-2803№23, 425-2803№22 |  | 2015-08-11 | 2016-08-11 | гос. поверка | шт | 3 | 805.0847 | 18 | 434.7458 | 950 | 2850 | эк.№12
| 15 | Термопреобразователи | ТСМ-0879 0 +150 | 21, 25 |  | 2015-08-27 | 2016-08-27 | гос. поверка | шт | 2 | 805.0847 | 18 | 289.8305 | 950 | 1900 | эк.№14
| 16 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646556, 646584, 646587 |  | 2014-09-03 | 2015-09-03 | калибровка | шт | 3 | 1610.1695 | 18 | 869.4915 | 1900 | 5700 | эк.№11
| 17 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646590, 646601, 646571 |  | 2014-06-16 | 2015-06-16 | калибровка | шт | 3 | 1610.1695 | 18 | 869.4915 | 1900 | 5700 | эк.№11
| 18 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646564, 646551 |  | 2014-08-11 | 2015-08-11 | калибровка | шт | 2 | 1610.1695 | 18 | 579.661 | 1900 | 3800 | эк.№11
| 19 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646600, 646602, 646592 |  | 2014-06-16 | 2015-06-16 | калибровка | шт | 3 | 1610.1695 | 18 | 869.4915 | 1900 | 5700 | эк.№12
| 20 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646588 |  | 2013-05-30 | 2015-05-30 | калибровка | шт | 1 | 1610.1695 | 18 | 289.8305 | 1900 | 1900 | эк.№12
| 21 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646565 |  | 2014-08-06 | 2015-08-06 | калибровка | шт | 1 | 1610.1695 | 18 | 289.8305 | 1900 | 1900 | эк.№12
| 22 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646583 |  | 2014-07-09 | 2015-07-09 | калибровка | шт | 1 | 1610.1695 | 18 | 289.8305 | 1900 | 1900 | эк.№12
| 23 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646560 |  | 2013-07-09 | 2015-07-09 | калибровка | шт | 1 | 1610.1695 | 18 | 289.8305 | 1900 | 1900 | эк.№12
| 24 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646558 |  | 2013-06-09 | 2015-06-09 | калибровка | шт | 1 | 1610.1695 | 18 | 289.8305 | 1900 | 1900 | эк.№12
| 25 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-2 -50 +180 | 646597, 646563, 646568, 646577, 646581, 646575 |  | 2014-06-16 | 2015-06-16 | калибровка | шт | 6 | 1610.1695 | 18 | 1738.9831 | 1900 | 11400 | эк.№13
| 26 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646580 |  | 2014-07-16 | 2015-07-16 | калибровка | шт | 1 | 1610.1695 | 18 | 289.8305 | 1900 | 1900 | эк.№14
| 27 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646570, 646572 |  | 2014-07-22 | 2015-07-22 | калибровка | шт | 2 | 1610.1695 | 18 | 579.661 | 1900 | 3800 | эк.№14
| 28 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646552, 646582, 646591 |  | 2014-07-16 | 2015-07-16 | калибровка | шт | 3 | 1610.1695 | 18 | 869.4915 | 1900 | 5700 | эк.№14
| 29 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646599, 646573 |  | 2014-06-16 | 2015-06-16 | калибровка | шт | 2 | 1610.1695 | 18 | 579.661 | 1900 | 3800 | эк.№14
| 30 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646579, 646586, 646554, 646557, 646553, 646562 |  | 2014-09-08 | 2015-09-08 | калибровка | шт | 6 | 1610.1695 | 18 | 1738.9831 | 1900 | 11400 | эк.№15
| 31 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646576, 646569, 646595, |  | 2014-06-09 | 2015-06-09 | калибровка | шт | 3 | 1610.1695 | 18 | 869.4915 | 1900 | 5700 | ПНС
| 32 | Термопреобразователи | ТСМУ-274-02 -50 +180 | 646593 |  | 2014-07-16 | 2015-07-16 | калибровка | шт | 1 | 1610.1695 | 18 | 289.8305 | 1900 | 1900 | ПНС
| 33 | Термопреобразователи | ТСМУ 274 0 + 150 | 2167796, 2167794, 2167790, 2167788, 2167793, 2167791, 2167787, 2167792, 2167797, 2167799, 2167800, 2167795 |  | 2014-07-29 | 2015-07-29 | калибровка | шт | 12 | 1610.1695 | 18 | 3477.9661 | 1900 | 22800 | ЦК
| 34 | Манометр электронный | ЭКМ 0-2,5МПа | 529198, 210333 |  | 2015-10-12 | 2016-10-12 | гос. поверка | шт | 2 | 127.1186 | 18 | 45.7627 | 150 | 300 | эк.№14
| 35 | Манометр электронный | ДМ2005Ф 0-16кг/см² | б/н | 1.5 | 3кв.2015 | 3кв.2016 | поверка | шт | 7 | 338.9831 | 18 | 427.1186 | 400 | 2800 | КИП МУПЭС
| 36 | Измеритель регулятор технологический | ИРТ 5920 | 6592, 1199, 1213, 5576, 1230, 1202, 1654 |  | 2014-08-11 | 2016-08-11 | гос. поверка | шт | 7 | 762.7119 | 18 | 961.0169 | 900 | 6300 | ЦК
| 37 | Измеритель регулятор технологический | ИРТ 5920 | 6541, 1657, 6520, 6455 |  | 2014-08-11 | 2016-08-11 | калибровка | шт | 4 | 762.7119 | 18 | 549.1525 | 900 | 3600 | ЦК
| 38 | Электроконтактный манометр | ЭКМ 0-2,5МПа | б/н |  | 2015-09-12 | 2016-09-12 | гос. поверка | шт | 7 | 127.1186 | 18 | 160.1695 | 150 | 1050 | ЦК
| 39 | Счетчик холодной воды | ВСХН-50 | 10835687 |  | 2010-12-15 | 2016-12-15 | гос. поверка | шт | 1 | 1101.6949 | 18 | 198.3051 | 1300 | 1300 | эк.№15
| 40 | Аппарат испытательный | АИП-70 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 5254.2373 | 18 | 945.7627 | 6200 | 6200 | ЭТЛ МУПЭС
| 41 | Установка высоковольтная | ИМ-65 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 6016.9492 | 18 | 1083.0508 | 7100 | 7100 | ЭТЛ МУПЭС
| 42 | Аппарат испытательный | АИМ-90 Ц |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 4406.7797 | 18 | 793.2203 | 5200 | 5200 | ЭТЛ МУПЭС
| 43 | Мегаомметр | ЭСО 202/2Г |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 720.339 | 18 | 129.661 | 850 | 850 | ЭТЛ МУПЭС
| 44 | Мост постоянного тока измерительный | Р333 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 1779.661 | 18 | 320.339 | 2100 | 2100 | ЭТЛ МУПЭС
| 45 | Амперметр | Э59 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 1694.9153 | 18 | 305.0847 | 2000 | 2000 | ЭТЛ МУПЭС
| 46 | Амперметр | Э525 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 1694.9153 | 18 | 305.0847 | 2000 | 2000 | ЭТЛ МУПЭС
| 47 | Амперметр | Э526 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 1694.9153 | 18 | 305.0847 | 2000 | 2000 | ЭТЛ МУПЭС
| 48 | Вольтметр | С 502 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 1016.9492 | 18 | 183.0508 | 1200 | 1200 | ЭТЛ МУПЭС
| 49 | Комплект измерительный | К540 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 3135.5932 | 18 | 564.4068 | 3700 | 3700 | ЭТЛ МУПЭС
| 50 | Энергомонитор | 3.3 Т |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 10932.2034 | 18 | 1967.7966 | 12900 | 12900 | ЭТЛ МУПЭС
| 51 | Метеометр | МЭС – 200 А |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 1059.322 | 18 | 190.678 | 1250 | 1250 | ЭТЛ МУПЭС
| 52 | Измеритель показателя качества электроэнергии | РЕСУРС UF2 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 10932.2034 | 18 | 1967.7966 | 12900 | 12900 | ЭТЛ МУПЭС
| 53 | Пирометр | С-300 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 2796.6102 | 18 | 503.3898 | 3300 | 3300 | ЭТЛ МУПЭС
| 54 | Прибор измерительный | Testo 435-2 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 1016.9492 | 18 | 183.0508 | 1200 | 1200 | ЭТЛ МУПЭС
| 55 | Секундомер механический | СОСпр-2б-2-000 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 338.9831 | 18 | 61.0169 | 400 | 400 | ЭТЛ МУПЭС
| 56 | Штангенциркуль | ШЦ–1–150 – 0,1 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 211.8644 | 18 | 38.1356 | 250 | 250 | ЭТЛ МУПЭС
| 57 | Линейка | ГОСТ 427-75 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 97.4576 | 18 | 17.5424 | 115 | 115 | ЭТЛ МУПЭС
| 58 | Расходомер счетчик | РУС-1 |  |  |  |  | поверка | шт | 7 | 3050.8475 | 18 | 3844.0678 | 3600 | 25200 | КИП МУПЭС
| 59 | Преобразователь | РУС-1 |  |  |  |  | поверка | шт | 7 | 3050.8475 | 18 | 3844.0678 | 3600 | 25200 | КИП МУПЭС
| 60 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 4915.2542 | 18 | 884.7458 | 5800 | 5800 | КИП МУПЭС
| 61 | Измеритель-регистратор универсальный восьмиканальный | ОВЕН ТРМ138 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 762.7119 | 18 | 137.2881 | 900 | 900 | КИП МУПЭС
| 62 | Термосопротивления | ТРМ138 |  |  |  |  | поверка | шт | 8 | 762.7119 | 18 | 1098.3051 | 900 | 7200 | КИП МУПЭС
| 63 | Манометр деформационный образцовый | 0-4 кгс/см² | 1890 | 0.05 | 3кв.2015 | 3кв.2016 | поверка | шт | 1 | 775.4237 | 18 | 139.5763 | 915 | 915 | КИП МУПЭС
| 64 | Манометр деформационный образцовый | 0-6 кгс/см² | 95065 | 0.05 | 3кв.2015 | 3кв.2016 | поверка | шт | 1 | 775.4237 | 18 | 139.5763 | 915 | 915 | КИП МУПЭС
| 65 | Манометр деформационный образцовый | 0-10 кгс/см² | 83220 | 0.05 | 3кв.2015 | 3кв.2016 | поверка | шт | 1 | 775.4237 | 18 | 139.5763 | 915 | 915 | КИП МУПЭС
| 66 | Манометр деформационный образцовый | 0-16 кгс/см² | 23523 | 0.05 | 3кв.2015 | 3кв.2016 | поверка | шт | 1 | 775.4237 | 18 | 139.5763 | 915 | 915 | КИП МУПЭС
| 67 | Манометр деформационный образцовый | 0-40 кгс/см² | 58951 | 0.05 | 3кв.2015 | 3кв.2016 | поверка | шт | 1 | 775.4237 | 18 | 139.5763 | 915 | 915 | КИП МУПЭС
| 68 | Амперметр образцовый | Д5090, 0-20А | 791 | 0.2 | 3кв.2015 | 3кв.2016 | поверка | шт | 1 | 2076.2712 | 18 | 373.7288 | 2450 | 2450 | КИП МУПЭС
| 69 | Вольтметр образцовый | Д566, 0-600V | 68737 | 0.2 | 3кв.2015 | 3кв.2016 | поверка | шт | 1 | 1694.9153 | 18 | 305.0847 | 2000 | 2000 | КИП МУПЭС
| 70 | Сигнализатор взрывоопасных газов и паров | Сигнал-02 | 6941-09 |  |  |  | поверка | шт | 1 | 1652.5424 | 18 | 297.4576 | 1950 | 1950 | ГАРАЖ МУПЭС
| 71 | Сигнализатор взрывоопасных газов и паров | Сигнал-02 | 6941 |  |  |  | поверка | шт | 1 | 1652.5424 | 18 | 297.4576 | 1950 | 1950 | ГАРАЖ МУПЭС
| 72 | Газоанализатор | Инфралит 1100 |  |  |  |  | поверка | шт | 1 | 1652.5424 | 18 | 297.4576 | 1950 | 1950 | ГАРАЖ МУПЭС
| 73 | Ваттметр образцовый | Д566, 0-450W | 71564 | 0.2 | 3кв.2015 | 3кв.2016 | поверка | шт | 1 | 2457.6271 | 18 | 442.3729 | 2900 | 2900 | КИП МУПЭС
|  | ИТОГО |  |  |  | след. поверки 9: 172; Сумма, руб. 14: 331640
набором шлицевых\крестовых бит | Грузополучатель: МУПЭС, ИНН 2446001206, факс (39144) 3-74-16
Юридический адрес: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск ул. Гримау, 27.
Почтовый адрес: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск ул. Гримау, 27.
Грузоотправитель:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Оговоренные в настоящей Спецификации цены являются окончательными и изменению не подлежат.
Срок оплаты оказанных услуг: В течение 14 календарных дней с момента оказания услуг
Оплате подлежат только фактически оказанные услуги.
| "Заказчик" |  |  |  |  | след. поверки 10: "Исполниель"
МУПЭС
| ___________________/Горбунов В.А./ |  |  |  |  | след. поверки 10: ______________________/ /
| "___"________________2016г. |  |  |  |  | след. поверки 10: "___"________________2016г.
| М.П. |  |  |  |  | след. поверки 10: М.П.