**Приложение 2**

**к запросу ценовых котировок**

**на поставку запорной арматуры**

Утверждаю:

Заместитель директора МУПЭС

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** А.В. Ануфриенко

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ЗАКУПКУ МАТЕРИАЛОВ**

1. **Место доставки материалов:**

Российская Федерация 663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Гидростроителей 2 б, доставка осуществляется Поставщиком до склада МУПЭС, тел. 8 (39144) – 3-74-16.

1. **Материалы к поставке:**

Материалы поставляются согласно следующего перечня: Поставка товара осуществляются партиями в соответствии с заказом Покупателя, со склада Поставщика, расположенного по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за счет Покупателя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень материалов** | **Кол-во** | **Срок поставки Май –Июнь 2016 год** | **Стандарты (ГОСТ, ТУ)** |
| 1 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN15 PN16, шт. | 7 | 7 | ГОСТ 21345-2005 |
| 2 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN20 PN16, шт. | 5 | 5 | ГОСТ 21345-2005 |
| 3 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN25 PN16, шт. | 7 | 7 | ГОСТ 21345-2005 |
| 4 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN32 PN16, шт. | 6 | 6 | ГОСТ 21345-2005 |
| 5 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN40 PN16, шт.. | 2 | 2 | ГОСТ 21345-2005 |
| 6 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN50 PN16, шт. | 7 | 7 | ГОСТ 21345-2005 |
| 7 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN65 PN16, шт. | 8 | 8 | ГОСТ 21345-2005 |
| 8 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN80 PN16, шт. | 9 | 9 | ГОСТ 21345-2005 |
| 9 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN100 PN16, шт. | 7 | 7 | ГОСТ 21345-2005 |
| 10 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN125 PN16, шт. | 2 | 2 | ГОСТ 21345-2005 |
| 11 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN150 PN16, шт. | 4 | 4 | ГОСТ 21345-2005 |
| 12 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN200 PN16, шт. | 1 | 1 | ГОСТ 21345-2005 |
| 13 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN250 PN16, шт. | 1 | 1 | ГОСТ 21345-2005 |
| 14 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN300 PN16, шт. | 1 | 1 | ГОСТ 21345-2005 |
| 15 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN400 PN16, шт. | 1 | 1 | ГОСТ 21345-2005 |
| 16 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN15 PN25, шт. | 18 | 18 | ГОСТ 21345-2005 |
| 17 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN20 PN25, шт. | 14 | 14 | ГОСТ 21345-2005 |
| 18 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN25 PN25, шт. | 9 | 9 | ГОСТ 21345-2005 |
| 19 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN32 PN25, шт. | 5 | 5 | ГОСТ 21345-2005 |
| 20 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN50 PN25, шт. | 7 | 7 | ГОСТ 21345-2005 |
| 21 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN80 PN25, шт. | 4 | 4 | ГОСТ 21345-2005 |
| 22 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN100 PN25, шт. | 4 | 4 | ГОСТ 21345-2005 |
| 23 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN150, PN25, шт. | 6 | 6 | ГОСТ 21345-2005 |
| 24 | Шаровый кран КШ.Ц.П. DN200, PN25, шт. | 3 | 3 | ГОСТ 21345-2005 |
| 25 | Шаровый кран GIA R250SX003 DN15 со сливом (аналог трёхходового крана) | 12 | 12 | ГОСТ 21345-2005 |
| 26 | Шровый кран КШ.Ц.П. DN200 PN25 с механическим редуктором, шт. | 4 | 4 | ГОСТ 21345-2005 |
| 27 | Задвижка 30С41НЖ DN50 PN16, шт. | 37 | 37 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 28 | Задвижка 30С41НЖ DN80 PN16, шт. | 4 | 4 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 29 | Задвижка 30С41НЖ DN100 PN16, шт. | 4 | 4 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 30 | Затвор поворотный DN150 PN16, шт. | 2 | 2 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 31 | Задвижка 30С41НЖ DN150 PN16, шт. | 8 | 8 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 32 | Задвижка 30С41НЖ DN200 PN16, шт. | 1 | 1 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 33 | Задвижка 30С941нж DN200 PN16 с электроприводом, шт. | 1 | 1 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 34 | Затвор поворотный DN200 PN16, шт. | 1 | 1 | ГОСТ 53073-2009 |
| 35 | Затвор поворотный диск  DN250 31100CS250M PN25 DN250, шт. | 1 | 1 | ТУ 3741-001-37012564-2013 |
| 36 | Затвор поворотный DN300 РN16, шт. | 2 | 2 | ГОСТ Р 53073-2009 |

|  |
| --- |
| Срок оплаты Товара: В течение 45 календарных дней с момента поставки Товара. |

Заказчик вправе корректировать объёмы и номенклатуру поставляемых материалов.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крамар К.В.