Приложение № 2 к документации запроса ценовых котировок

 Утверждаю:

 Заместитель директора МУПЭС

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** А.В. Ануфриенко

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **НА ЗАКУПКУ МАТЕРИАЛОВ**

1. **Место доставки материалов:**

Российская Федерация 663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Гидростроителей 2 б, доставка осуществляется Поставщиком до склада МУПЭС, тел. 8 (39144) – 3-74-16.

1. **Материалы к поставке:**

Материалы поставляются согласно следующего перечня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень материалов** | **Кол-во** | **Стандарты (ГОСТ, ТУ)** |
| 1 | Задвижка 30С41НЖ DN50 PN16 | 37 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 2 | Задвижка 30С41НЖ DN80 PN16 | 4 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 3 | Задвижка 30С41НЖ DN100 PN16 | 4 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 4 | Затвор поворотный DN150 PN16 (сталь+сталь) | 2 | ТУ 3741-001-37012564-2013 |
| 5 | Задвижка 30С41НЖ DN150 PN16 | 8 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 6 | Задвижка 30С41НЖ DN200 PN16 | 1 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 7 | Задвижка 30С941нж DN200 PN16 с электроприводом | 1 | ГОСТ 12.2.063-91; ГОСТ 5762-74; ГОСТ 9544-93 |
| 8 | Затвор поворотный DN200 PN16 (сталь + сталь с редуктором) | 1 | ТУ 3741-001-37012564-2013 |
| 9 | Затвор поворотный диск DN250 31100CS250M PN25 DN250 (сталь + сталь с редуктором) | 1 | ТУ 3741-001-37012564-2013 |
| 10 | Затвор поворотный DN300 РN16 (сталь + сталь с редуктором) | 2 | ТУ 3741-001-37012564-2013 |

1. **Условия оплаты:**

Без предоплаты, расчет за поставленные материалы осуществляется не позднее 45 календарных дней с момента подписания передаточных документов.

Заказчик вправе корректировать объёмы и номенклатуру поставляемых материалов.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крамар К.В.