**Приложение № 2 к запросу котировок**

Утверждаю:

Заместитель директора МУПЭС

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** А.В. Ануфриенко

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ЗАКУПКУ МАТЕРИАЛОВ**

1. **Место доставки материалов:**

Российская Федерация 663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Гидростроителей 2 б, доставка осуществляется Поставщиком до склада МУПЭС, тел. 8 (39144) – 3-74-16.

1. **Материалы к поставке:**

Материалы поставляются согласно следующего перечня:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень материалов, их характеристика** | **Кол-во** | **Срок поставки** | **Стандарты (ГОСТ, ТУ)** |
| 1 | Изовер толщ. 50мм; м3 | 4,5 | Июнь | ТУ 5763-003-56846022-06 |
| 2 | Изоляция ППУ Ду 57/30, шт. | 160 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 3 | Скорлупа ППУ dвн 76 S=50мм со стеклопластиковым покрытием, п.м. | 56 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 4 | Скорлупа ППУ dвн 89 S=50мм со стеклопластиковым покрытием, п.м. | 20 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 5 | Теплоизоляционная скорлупа из ППУ толщ.60м; Dн=108мм; м | 20 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 6 | Теплоизоляционная скорлупа из ППУ толщ.60м; Dн=133мм; м | 20 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 7 | Теплоизоляционная скорлупа из ППУ толщ.60м; Dн=159 мм; м | 20 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 8 | Скорлупа ППУ dвн 219 S=50мм со стеклопластиковым покрытием, п.м. | 106 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 9 | Теплоизоляционная скорлупа из ППУ толщ.60м; Dн=219 мм; м | 20 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 10 | Теплоизоляционная скорлупа из ППУ толщ.60м; Dн=273 мм; м | 20 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 11 | Изоляция отводы ППУ 90гр. Ду 57/30, шт. | 20 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 12 | Скорлупа ППУ dвн 76 S=50мм со стеклопластиковым покрытием для отвода 90⁰, шт. | 8 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 13 | Теплоизоляционная скорлупа из ППУ для отводов Dн=108мм, толщ. 60 мм; шт. | 8 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 14 | Теплоизоляционная скорлупа из ППУ для отводов Dн=159мм, толщ.60мм; шт. | 8 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 15 | Теплоизоляционная скорлупа из ППУ для отводов Dн=219 мм, толщ.60мм; шт. | 4 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 16 | Скорлупа ППУ dвн 219 S=60мм со стеклопластиковым покрытием для отвода 90⁰, шт. | 8 | Июнь | ТУ 5768-001-49693977-2003 |
| 17 | Энергофлекс 28/9, м | 20 | Июнь | ТУ 2244-069-04696843-00 |
| 18 | Энергофлекс 22/9, м | 10 | Июнь | ТУ 2244-069-04696843-00 |

1. **Условия оплаты:**

Без предоплаты, расчет за поставленные материалы осуществляется не позднее 45 календарных дней с момента подписания передаточных документов.

Заказчик вправе корректировать объёмы и номенклатуру поставляемых материалов.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крамар К.В.