Приложение №2

 Утверждаю:

 Заместитель директора МУПЭС

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** А.В. Ануфриенко

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **НА ЗАКУПКУ ТОВАРА**

1. **Место доставки материалов:**

Российская Федерация 663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Гримау, дом 27, доставка осуществляется Поставщиком до склада МУПЭС, тел. 8 (39144) – 3-74-16.

1. **Материалы к поставке:**

Материалы поставляются согласно следующего перечня:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень материалов, их характеристика** | **Количество** | **Срок поставки** | **Стандарты (ГОСТ, ТУ)** |
| 1 | Труба фторопласт Ø180-200мм, толщина стенки 15мм; кг | 120 | Апрель-май | ТУ 6-05-987-79;ТУ 6-05-1876-79 |
| 2 | Паронит ПОН-Б 3мм; тн | 0,045 | Апрель-май | ГОСТ 481-80 |
| 3 | Паронит ПОН-Б 4мм; тн | 0,125 | Апрель-май | ГОСТ 481-80 |
| 4 | Паронит ПОН-Б 5мм; тн | 0,085 | Апрель-май | ГОСТ 481-80 |
| 5 | Стеклоткань Т-13; м2 | 200 | Апрель-май | ГОСТ 19170-2001 |
| 6 | Стеклоизол ХПП 2,5; м2 | 200 | Апрель-май | ТУ2774-004-00289973-96 |
| 7 | Сальниковая набивка АПР-31 16мм, кг | 36 | Апрель-май | ГОСТ 5152-84 |
| 8 | Сальниковая набивка АПР-31 14мм, кг | 46 | Апрель-май | ГОСТ 5152-84 |
| 9 | Сальниковая набивка АПР-31 12мм, кг | 58 | Апрель-май | ГОСТ 5152-84 |
| 10 | Сальниковая набивка АПР-31 10мм, кг | 58 | Апрель-май | ГОСТ 5152-84 |
| 11 | Сальниковая набивка АПР-31 6мм, кг | 10 | Апрель-май | ГОСТ 5152-84 |
| 12 | Сальниковая набивка АПР-31 8мм, кг | 10 | Апрель-май | ГОСТ 5152-84 |

1. **Условия оплаты:**

Без предоплаты, в течение 10 дней с момента получения товара.

 Заказчик вправе корректировать объёмы и номенклатуру поставляемых материалов.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крамар К.В.