**Приложение № 3 к договору поставки товаров №\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ПОСТАВКУ АРМАТУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 (20) кВ**

1. **МЕСТО ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ**

Российская Федерация 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д. 27. Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС) города Дивногорска. Доставка осуществляется Поставщиком до склада МУПЭС, тел. 8 (39144) – 3-43-53.

**2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ**

Материалы поставляются согласно следующего перечня:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материалов** | **Полная характеристика (комплектация)и оборудования** | **Ед. измерения** | **Кол-во**  **ед. измерения** |
|
| 1 | Узел крепления КГП-7-3 | ТУ3449-003-98742070-2009 | шт | 48 |
| 2 | Серьга С-7-16 | ТУ3449-003-98742070-2009 | шт | 48 |
| 3 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | ТУ3449-003-98742070-2009 | шт | 48 |
| 4 | Зажим натяжной НБН (анкерный PAZ) | ТУ3449-003-98742070-2009 | шт | 48 |
| 5 | Скоба СК-7-16 | ТУ3449-003-98742070-2009 | шт | 48 |
| 6 | Изолятор ПС-70 | ГОСТ 6490-93. | шт | 96 |
| 7 | Изолятор ШФ20 Г1 | ГОСТ 1232 | шт | 78 |
| 8 | Вязка спиральная | ТУ 3349-033-27560230-99 | компл | 23 |
| 9 | Колпачок К-10 | ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт | 78 |

**Примечание:** все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, экспресс доставка первичных документов, а также транспортные расходы, которые должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, включены в планируемую (предельную) цену.

1. **УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ**

Без предоплаты, расчет за поставленные материалы осуществляется не позднее 45 календарных дней с момента подписания передаточных документов.

Заказчик вправе корректировать объёмы и номенклатуру поставляемых материалов.

**4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1. Продукция должна соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь сертификат, паспорт.
2. Продукция должна быть новой и не используемой ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний, год изготовления -2015. В случае указания продукции конкретных торговых марок допускается поставка аналога (по согласованию с Покупателем).

**5.ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ**

1. Поставщик должен подготовить продукцию к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение товара при перевозке.
2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, последняя подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Покупателя в сроки, согласованные сторонами.

5.3 Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Горбунов

МП МП