Приложение №2 к договору возмездного оказания услуг № ____от_______

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

## НА ОКАЗАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

1. Общие положения.

1.1. Наименование метрологических услуг: Поверка средств измерений.

1.2. Основание для выполнения:

- Федеральный Закон Российской Федерации №102 от 26.06.2008г. «Об обеспечении единства измерений»

1.3. Цель, назначение оказания услуг:

Подтверждение соответствия средств измерений метрологическим требованиям, для поддержания оборудования в работоспособном состоянии для бесперебойного обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией. Повышение надежности работы оборудования.

2. Требования к месту, срокам  и условиям оказания услуг.

2.1. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

2.2. Сроки оказания услуг: начало – июнь 2016 г.;  окончание –   декабрь 2016 г.

2.3. Этапность оказания услуг: Поверка средств измерений проводится ежемесячно, согласно утвержденного графика. Доставку средств измерений на поверку и из поверки обеспечивается за счёт Заказчика.

2.4. Условия оказания услуг: Сроки оказания услуг не должны превышать 10 рабочих дней с момента предоставления средств измерений на поверку.

3. Объем оказываемых услуг определяется графиком поверки средств измерений на 2016 год.

3.1. Объем услуг включает в себя:

Поверка средств измерений.

4. Основные технические требования к оформлению результата оказанных услуг.

4.1. Наличие технической документации.

Услуги должны быть оказаны согласно:

- требований государственных стандартов, правил ПР 50.2.006-94, методик поверки, калибровки и технических условий.

4.2. Результат оказания услуг:

Результатом, подтверждающим  оказание услуг, является нанесение на средство измерения  поверительного клейма или выдача свидетельства о поверке средств измерения с приложением протокола поверки или извещения о непригодности средств измерения с указанием причин.

Результаты поверки средств измерения оформляются в соответствии с ПР 50.2.006-94 и НД на поверку.

4.3. Контроль и приемка оказанных услуг:

После выполнения работ исполнитель предоставляет акт об оказании услуг и счет-фактуру.

4.4. Качество услуг:

Качество услуг должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям договора.

5. Требования безопасности выполняемых услуг.

При проведении поверки на месте эксплуатации Исполнитель  обязан обеспечить безопасность производства услуг, в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.-03.150-00, с изменениями и дополнениями), правилами пожарной безопасности, а также  другой нормативно-технической документацией указанной  в эксплуатационной документации на средства поверки,   внутренними    инструкциями по   охране труда Исполнителя.

6. Требования к исполнителю.

6.1. Привлечение  соисполнителей:

Услуги должны быть оказаны Исполнителем лично, привлечение соисполнителей не допускается.

6.2. Компетентность, квалификация, опыт:

Статус юридического лица;

Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество не должен быть наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

6.3. Разрешительные документы на оказание услуг в рамках исполнения договора:

Действующий аттестат аккредитации на право поверки средств измерений, с областью аккредитации являющейся обязательным приложением к аттестату по следующим  видам измерения:

- геометрических величин (27)

- механических величин (28)

- давления, вакуума (29)

- физико-химического состава и свойств веществ (31)

- теплофизические и температурные измерения (32)

- частоты и времени (33)

- электрических величин (34)

- радиотехнические и радиоэлектронные измерения (35)

- виброакустические измерения (35)

6.4. Соответствие исполнителя требованиям в  области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и требованиям к обеспечению  внутриобъектового режима.

Персонал организации-исполнителя должен знать и применять требования правил, инструкций и других НТД в части соблюдения ТБ и ОТ. При осуществлении деятельности на объектах Заказчика, руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка и другими действующими локальными нормативными актами Заказчика.

6.5. Трудовые ресурсы.

Исполнитель должен иметь достаточное количество аттестованного, квалифицированного персонала,   подтвержденного  действующими документами (сертификатами, удостоверениями, свидетельствами) с опытом работы по выполнению работ по поверке средств измерения;

6.6. Производственная база, материально-технические ресурсы:

Исполнитель должен располагать лабораториями, поверочным и вспомогательным оборудованием, инструментами и  расходными материалами, транспортом для доставки  к месту оказания услуг и  обратно своего персонала и оборудования, в случае оказания услуг на территории Заказчика. Все образцовое и вспомогательное оборудование должно быть исправно, внесено в Госреестр СИ и иметь действующее свидетельство о поверке.

7. Порядок оплаты за оказанные услуги.

7.1. Цена оказываемых услуг:

Стоимость услуг определяется в соответствии с  Прейскурантом цен на поверку средств измерений Исполнителя услуг.

Расчет за оказанные услуги производится Заказчиком в течение 14 календарных дней с момента оказания услуг, подписания акта оказанных услуг и предоставления счета-фактуры, при условии, что услуги оказаны качественно  в согласованный срок.

_____________/_________/					Директор___________В.А.Горбунов