У Т В Е Р Ж Д А Ю

директор  М У П Э С  г.Дивногорска

________________ Горбунов  В.А.

“_____” _______________ 2012г.

Г О Д О В О Й    П Л А Н - Г Р А Ф И К

эксплуатационных  и  ремонтных  работ  на  РП - 6кв, РВНО - 6кв

и  маслянных  выключателей 6кв  на  подстанциях  по  МУПЭС  на

2013год

| № п/п | Диспетчерское наименование РП, РВНО, ТП | Номер ячейки РП, РВНО, ТП | Наименование оборудования тип | Диспетчерск. наименован. оборудован. | Год ввода в экспл | Год посл. кап. ремон. | Год посл. тек. ремон | М Е С Я Ц Г О Д А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Янв. | Февр | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авгус | Сент | Октяб | Нояб. | Дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| 1 | РП-6 | №1 | маслянный выключатель ВМГ-133 | ф101-5 | 1965 | 2009 | 2006 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 2 | РП-6 | №2 | трансфор. напряжения НТМИ-6 | 1с.ш. | 1965 | 2009 | 2006 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 3 | РП-6 | №3 | масляный выключатель ВМГ-133 | фРП6-1 | 1965 | 2009 | 2006 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 4 | РП-6 | №4 | масляный выключатель ВМГ-133 | фРП6-2 | 1965 | 2009 | 2006 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 5 | РП-7 | №1 | Каб.ель | Ф101-12 | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 6 | РП-7 | №2 | Масляный выключатель ВМП-10 | Ф101-12 | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 7 | РП-7 | №3 | Тр-р собствен.нужд ТМ-63ква | 1с.ш. | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 8 | РП-7 | №4 | Масляный выключатель ВМП-10 | фРП7-4 | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 9 | РП-7 | №5 | Масляный выключатель ВМП-10 | фРП7-5 | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| 10 | РП-7 | №6 | Масляный выключатель ВМП-10 | фРП7-6 | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 11 | РП-7 | №7 | Масляный выключатель ВМП-10 | фРП7-7 | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 12 | РП-7 | №8 | Трансформ. Напряжения НТМИ-6 | 1с.ш. | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 13 | РП-7 | №9 | Масляный выключатель ВМП-10 | Секционный выключатель | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 14 | РП-7 | №10 | Трансформ. Напряжения НТМИ-6 | 2с.ш. | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 15 | РП-7 | №11 | Масляный выключатель ВМП-10 | фРП7-11 | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 16 | РП-7 | №12 | Масляный выключатель ВМП-10 | фРП7-12 | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 17 | РП-7 | №13 | Масляный выключатель ВМП-10 | фРП7-13 | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 18 | РП-7 | №14 | Масляный выключатель ВМП-10 | фРП7-14 | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 19 | РП-7 | №15 | Тр-р собствен.нужд ТМ-63ква | 2с.ш. | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 20 | РП-7 | №14 | Масляный выключатель ВМП-10 | Ф101-9 | 1978 |  | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 21 | РП-9 | №1 | масляный выключатель ВМГ-133 | Ф109-9 | 1969 | 1993 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 22 | РП-9 | №2 | Тр-р собствен.нужд ТСМА-60ква | 1с.ш. | 1969 | 1993 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 23 | РП-9 | №3 | масляный выключатель ВМГ-133 | фРП9-1 | 1969 | 2006 | 2002 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 24 | РП-9 | №4 | трансфор. напряжения НТМИ-6кв | 1с.ш. | 1969 | 1999 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 25 | РП-9 | №5 | масляный выключатель ВМГ-133 | фРП9-3 | 1969 | 2002 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| 26 | РП-9 | №6 | масляный выключатель ВМГ-133 | секционый выключатель | 1969 | 2005 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 27 | РП-9 | №7 | масляный выключатель ВМГ-133 | ф109-6 | 1969 | 2005 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 28 | РП-9 | №8 | тр-р собств.нужд ТСМА-60кВа | 2с.ш. | 1969 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 29 | РП-9 | №9 | трансформат.напряжен. НТМИ-6кв | 2с.ш. | 1969 | 2005 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 30 | РП-9 | №10 | масляный выключатель ВМГ-133 | фРП9-2 | 1969 | 2005 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 31 | РП-9 | №11 | масляный выключатель ВМГ-133 | фРП9-4 | 1969 | 2005 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 32 | РП-10 | №1 | масляный выключатель ВМГ-133 | фРП10-5 | 1969 | 2005 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 33 | РП-10 | №2 | трансформат.напряжен. НТМИ-6кв | 1с.ш. | 1969 | 2005 | 2009 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 34 | РП-10 | №3 | масляный выключатель ВМГ-133 | ф101-3 | 1969 | 2005 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 35 | РП-10 | №4 | тр-р собствен. нужд ТСМА-60кВа | 1с.ш. | 1969 | 2005 | 2009 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 36 | РП-10 | №5 | масляный выключатель ВМГ-133 | фРП10-3 | 1969 | 2005 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 37 | РП-10 | №6 | масляный выключатель ВМГ-133 | секционый выключатель | 1969 | 2005 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 38 | РП-10 | №7 | масляный выключатель ВМГ-133 | фРП10-2 | 1969 | 1998 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 39 | РП-10 | №8 | трансформат.напряжен. НТМИ-6кв | 2с.ш. | 1969 | 2005 | 2009 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 40 | РП-10 | №9 | масляный выключатель ВМГ-133 | фРП10-4 | 1969 | 2002 | 2005 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 41 | РП-10 | №10 | масляный выключатель ВМГ-133 | ф104-3 | 1969 |  | 2005 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| 42 | РП-10 | №11 | масляный выключатель ВМГ-133 | фРП10-6 | 1969 | 2005 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 43 | РВНО |  | масляный выключатель ВМГ-133 | ф101-3 | 2000 | 2005 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 44 | РВНО-6 |  | масляный выключатель ВМГ-133 | ф101-5 | 1964 | 2005 | 2007 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 45 | РВНО-6 |  | масляный выключатель ВМБ-10 | ф101-7 | 1964 | 2005 | 2007 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 46 | РВНО-6 |  | масляный выключатель ВМГ-133 | ф104-5 | 1964 | 2007 | 2006 |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
| 47 | ТП-10/104-3-4 | №2 | масляный выключатель ВМГ-133 | ф104-3 | 1965 | 2009 | 2006 |  | Т-1 |  | К | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  |
| 48 | ТП-10/104-3-4 | №5 | маслянный выключатель ВМГ-133 | ф104-4 | 1965 | 2009 | 2006 |  | Т-1 |  | К | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  |

У С Л О В Н Ы Е   О Б О З Н А Ч Е Н И Я:

Т-1 - Осмотр  оборудования  электромонтёрами (1раз в 6месяцев)

Т-2   - Осмотр  оборудования  инженерно-техническими работниками (1раз в год)

Т-3   - Текущий  ремонт  оборудования (через 3года после капитального ремонта)

К  - Капитальный ремонт оборудования (масляных выключателей 6кв  ВМГ-133   1раз в 6лет)

Инженер  ПТО  МУПЭС                                         Т.К.Малкина

Согласовано  гл.инженер МУПЭС:                                     Иванов В.В.