УТВЕРЖДАЮ

Директор МУПЭС г.Дивногорск

_______________Горбунов В.А

«___»                          201_г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Трансформаторных подстанций 6/0,4кв

Подлежащих капитальному ремонту

На 2017год

| №№ п/п | Диспетчерское наименование | Мощность подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7/101-3 | 320 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 7/1а (Сантехмонтаж) |  |
| 2 | 8/101-3 | 400 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 2/1а (Гаражи) |  |
| 3 | 2/101-5 | 320 | г. Дивногорск, Нижний проезд 35/15а (Столовая АО “Дивкон”) |  |
| 4 | 5/101-4 | 560 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 29/1д (АТПО РММ) |  |
| 5 | 6/101-7 | 320 | г. Дивногорск, Нижний проезд. 35\15е (АО “Дивкон”) |  |
| 6 | 8/101-7 | 560 | г.Дивногорск, Нижний проезд, 35/15з (Котельная АО “Дивкон”) |  |
| 7 | 15/101-10 | 100 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 13/8д (Перекачка №5) |  |
| 8 | 1/104-1 | 320 | г. Дивногорск, Заводская 1в/1а |  |
| 9 | 10/104-3-4 | 400+320 | г. Дивногорск Бочкина 45а (Горбольница) |  |
| 10 | 11/104-3-4 | 2х630 | г. Дивногорск, Машиностроителей, 17а |  |
| 11 | 27/104-3-4 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 51а |  |
| 12 | 3/104-4 | 630 | г. Дивногорск, ул. Таёжная 10а |  |
| 13 | 6/104-5 | 180 | г. Дивногорск, Восточно-коммун. Зона, 4/1а (Свинарник) |  |
| 14 | 13/104-5 | 180 | г. Дивногорск, Восточно-коммун зона, 2\1а |  |
| 15 | 5/104-7 | 250 | г. Дивногорск, ул. Бочкина 11а |  |
| 16 | 2/105-8 | 100 | п. Молодёжный, ДРП №2А |  |
| 17 | 4/105-8 | 320 | п. Молодёжный, ул.Корчагина 3а |  |
| 18 | 13/105-8 | 320 | п. Молодёжный, ул. Гагарина, 1/1а (столовая) |  |
| 19 | 10/105-4 | 320 | п. У-Мана (б/о) |  |
| 20 | 9/105-7 | 320 | п. Молодёжный, ДРП №1а |  |
| 21 | 25/105-7 | 320 | п. Манский, (ч/а Малышева) |  |
| 22 | 1/109-1-2 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. Набережная 25а |  |
| 23 | 13/109-8 | 100 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей 2ж/1а |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |

Составил инженер ПТО МУПЭС:                                          Логванов А.В.

Согласовано гл.инженер МУПС:                                           Привалихин Е.А.