У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор МУПЭС г.Дивногорск

______________________Горбунов В.А.

«___»  _____________ 201__г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

трансформаторных  подстанций  6/0,4кв,

подлежащих  текущему  ремонту

на  2017год

| №№ п/п | Диспетчерское наименование | Мощ-ть подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3/101-3 | 320 | г. Дивногорск, Садовая, 50 (г/о«Берёзка») |  |
| 2 | 3/101-5-7 | 630 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 13/8б (Бетон. Завод) |  |
| 3 | 2/101-10 | 100 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 31/12в (Автобаза №4) |  |
| 4 | 5/104-1 | 320 | г. Дивногорск, Гримау, 27/1а (База МУПЭС) |  |
| 5 | 12/104-1 | 63 | г. Дивногорск, Гримау, 27/1б (База МУПЭС) |  |
| 6 | 22/104-1/109-8 | 2х630 | г. Дивногорск, ул. Старый Скит, 5а |  |
| 7 | 2/104-3 | 320 | г. Дивногорск, Чкалова, 34а/1 |  |
| 8 | 7/104-3 | 2х630 | г. Дивногорск, пр. Студенческий, 34а (котеджи) |  |
| 9 | 15/104-3 | 320 | г. Дивногорск, ул. Бочкина, 56а |  |
| 10 | 17/104-6/110-3 | 630+400 | г. Дивногорск, ул. Комсомольская 29а |  |
| 11 | 1/104-8 | 320 | г. Дивногорск, ул. Дуговая, 3а |  |
| 12 | 6/104-8/110-2-3 | 320 | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 13а |  |
| 13 | 1/104-10 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 29а |  |
| 14 | 2/104-10 | 2х180 | г. Дивногорск, ул. Саянская 12а (Школа №2) |  |
| 15 | 3/104-10 | 2х250 | г. Дивногорск, ул. Саянская, 4а |  |
| 16 | 7/105-8 | 560 | п. Овсянка, ул. Нагорная, 26а/1 |  |
| 17 | 18/105-8 | 320 | п. Слизнево, ул. Б. Слизнево, 11а |  |
| 18 | 19/105-8 | 100 | п. Слизнево, ул. Нагорная, 10а |  |
| 19 | 1/105-3 | 400 | п. Овсянка, Щетинкина, 92в |  |
| 20 | 19/105-6 | 63 | п. Манский, ул. Красноярская, 57а |  |
| 21 | 1/106-4 | 400 | п. В-Бирюса, №38а |  |
| 22 | 5/109-3-4 | 2х320 | г. Дивногорск, ул. Набережная, 21а |  |
| 23 | 1/110-2-3 | 320+400 | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 3а |  |
| 24 | 1/РП7-13 | 400 | г. Дивногорск, Верхний проезд, 14/1 |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |

Составил инженер  ПТО  МУПЭС:                                                А.В. Логванов

Согласовано гл.инженер МУПЭС:                                                 Привалихин Е.А.