## зима 2014
Результаты контрольных замеров электрических сетей
параметров режимов работы оборудования МУПЭС
на 22.12.2014г
ПРЯМЫЕ ФИДЕРА
Питающий центр |  |  | Нагрузка
№ П/СТ | № фидера |  | за
ОАО | МУПЭС | № ТП | зимний | Напряжение ,В
МРСК |  |  | режимный
день
|  |  | 2014г (А) | А | В | С
П/СТ 101 | 101-2 | 1/101-2 | 24 | 235 | 240 | 231
|  | 2/101-2 | 2.4 | 230 | 227 | 227
|  | 3/101-2 | 11 | 228 | 230 | 228
| ИТОГО |  | 37.4
| 101-3 | 1/101-3 | 7.67 | 227 | 223 | 227
|  | 2/101-3 | 92.6 | 227 | 226 | 225
|  | 3/101-3 | 132 | 232 | 232 | 223
|  | 4/101-3 | 77.3 | 231 | 234 | 234
|  | 5/101-3 | 10.2 | 229 | 230 | 231
|  | 6/101-3 | 31 | 229 | 230 | 233
|  | 7/101-3 | 130.47 | 232 | 234 | 234
|  | 8/101-3 | 31.2 | 224 | 234 | 231
|  | 10/101-3 | 19.07 | 233 | 234 | 233
|  | 11/101-3 | 14.6 | 236 | 235 | 233
|  | 16/101-3 | 16 | 238 | 235 | 233
|  | 17/101-3 | 74.6 | 232 | 231 | 235
| ИТОГО |  | 636.71
| 101-4 | 1/101-4 | 189.4 | 230 | 228 | 231
|  | 2/101-4 | 137.9 | 229 | 230 | 223
|  | 3/101-4-10 | 21.43 | 231 | 230 | 230
|  | 4/101-4 | 14.1 | 229 | 232 | 229
|  | 5/101-4 | 59.42 | 230 | 228 | 228
|  | 6/101-4-6-10 | 476 | 227 | 229 | 227
| ИТОГО |  | 898.25
| 101-5 | 1/101-5 | 57.9 | 239 | 230 | 235
|  | 2/101-5 | 26.3 | 235 | 231 | 236
|  | 1/101-5-7 | 366 | 238 | 236 | 238
|  | 2/101-5-7 | 392.67 | 236 | 238 | 238
|  | 3/101-5-7 | 106.6 | 238 | 236 | 238
|  | 1/РП6-1 | 201.08 | 238 | 236 | 238
|  | 1/РП6-2 | 224.42 | 238 | 236 | 238
|  | 2/РП6-1 | 80 | 238 | 236 | 236
|  | 2/РП6-2 | 212 | 238 | 236 | 238
| ИТОГО |  | 1666.97
| 101-6 | 3/101-6 | 36.07 | 236 | 238 | 237
|  | 7/101-6-10 1Т | 637 | 222 | 218 | 222
|  | 2Т | 328 | 226 | 228 | 225
|  | 11/101-6 | 10.67 | 224 | 228 | 226
| ИТОГО |  | 1011.74
| 101-7 | 1/101-7 | 0 | 228.2 | 227 | 227
|  | 6/101-7 | 179 | 235 | 233 | 234
|  | 7/101-7 | 24.83 | 233 | 230 | 234
|  | 8/101-7 | 219.33 | 236 | 235 | 233
|  | 9/101-7 | 31.9 | 238 | 237 | 234
| ИТОГО |  | 455.06 | 222 | 230 | 228
| 101-9 | 1/РП7-13-13 | 57.67
| 101-12 | 1/РП7-13-13 | РЕЗЕРВ
| ИТОГО |  | 57.67
| 101-10 | 2/101-10 | 75.88 | 227 | 219 | 229
|  | 5/101-10 | 79.59 | 227 | 228 | 229
|  | 6/101-10 | 27.1 | 224 | 225 | 224
|  | 8/101-10 | 34.33 | 231 | 230 | 231
|  | 10/101-10 | 302.4 | 236 | 231 | 233
|  | 12/101-10 | 44.07 | 230 | 230 | 229
|  | 13/101-10 | 297.73 | 231 | 233 | 235
|  | 15/101-10 | 0 | 234 | 233 | 234
| ИТОГО |  | 861.1
П/СТ 102 | 102-5 | 3/102-5 | 9.33 | 223 | 225 | 224
|  | 6/102-5 | 10 | 223 | 225 | 224
| ИТОГО |  | 19.33
П/СТ 104 | 104-1 | 1/104-1 | 40.65 | 233 | 227 | 232
|  | 1/104-1-5 | 262.07 | 229 | 231 | 233
|  | 2/104-1 | 101 | 233 | 235 | 231
|  | 3/104-1-5 | 216.5 | 227 | 223 | 223
|  | 4/1014-1-5 | 225.67 | 226 | 222 | 224
|  | 5/104-1 | 80 | 226 | 222 | 223
|  | 6/104-1 | 116.67 | 225 | 217 | 226
|  | 7/104-1 | 2.33 | 238 | 231 | 237
|  | 8/104-1-5 | 118.33 | 222 | 226 | 224
|  | 12/104-1 | 14.33 | 229 | 226 | 229
|  | 13/104-1 | 92.33 | 234 | 232 | 234
| ИТОГО |  | 1269.88
| 104-3 | 1/104-3-4 | 254 | 213 | 214 | 225
|  | 2/104-3 | 210 | 227 | 231 | 228
|  | 3/104-3-6 | 419 | 224 | 229 | 226
|  | 4/104-3-4 | 472.67 | 226 | 225 | 226
|  | 5/104-3 | 10 | 223 | 222 | 221
|  | 5/104-3-4 | 225 | 222 | 224 | 226
|  | 6/104-3 | 156 | 229 | 232 | 228
|  | 7/104-3 | 421 | 241 | 243 | 240
|  | 9/104-3-4 | 508 | 228 | 225 | 226
|  | 10/104-3-4 | 213.67 | 223 | 223 | 224
|  | 11/104-3-4 | 437.67 | 225 | 223 | 215
|  | 12/104-3-4 | 515.33 | 228 | 229 | 229
|  | 14/104-3 | 80.33 | 234 | 238 | 234
|  | 15/104-3 | 132 | 236 | 233 | 234
|  | 19/104-3-4 | 231 | 229 | 231 | 229
|  | 21/104-3 | 94 | 227 | 223 | 227
|  | 22/104-3-6 | 94 | 224 | 224 | 222
|  | 23/104-3-6 | 346 | 230 | 232 | 236
|  | 24/104-3 | 89 | 235 | 235 | 233
|  | 27/104-3-4 | 271.67 | 226 | 223 | 218
| ИТОГО |  | 5180.34
| 104-4 | 3/104-4 | 489 | 230 | 234 | 234
|  | 6/104-4 | 362 | 223 | 227 | 228
|  | 9/104-4 | 54.67 | 230 | 231 | 233
| ИТОГО |  | 905.67
| 104-5 | 2/104-5 | 150.33 | 223 | 221 | 223
|  | 3/104-5 | 90 | 215 | 216 | 217
|  | 4/104-5 | 18.33 | 228 | 225 | 226
|  | 5/104-5 | 27.3 | 230 | 232 | 230
|  | 7/104-5 | 9.33 | 220 | 226 | 224
|  | 9/104-5-1 | 273.67 | 226 | 223 | 237
|  | 10/104-5-1 | 282 | 217 | 226 | 217
|  | 11/104-5-1 | 251 | 232 | 228 | 226
|  | 12/104-5 | 142 | 215 | 217 | 215
|  | 13/104-5 | 28.3 | 225 | 226 | 227
|  | 14/104-5-1 | 238.7 | 223 | 230 | 228
| ИТОГО |  | 1510.96
| 104-6 | 1/104-6 | 67 | 228 | 223 | 225
|  | 6/104-6-110-3 | 131.3 | 224 | 220 | 223
|  | 9/104-6-7 | 199.7 | 222 | 221 | 224
|  | 11/104-6 | 73 | 235 | 237 | 230
|  | 17/104-6/110-3 | 249.3 | 223 | 220 | 221
|  | 20/104-6 | 181.3 | 223 | 222 | 231
| ИТОГО |  | 901.6
| 104-7 | 1/104-7 | 115.3 | 220 | 222 | 223
|  | 2/104-7 | 79 | 223 | 225 | 228
|  | 3/104-7 | 111.7 | 233 | 231 | 230
|  | 5/104-7 | 158.3 | 234 | 241 | 242
| ИТОГО |  | 464.3
| 104-8 | 1/104-8 | 209.7 | 226 | 230 | 232
|  | 2/104-8 | 74 | 235 | 240 | 240
|  | 4/104-8/110-2-3 | 417.7 | 232 | 230 | 231
|  | 6/104-8/110-3 | 222 | 229 | 228 | 229
|  | 7/104-8/110-3 | 524 | 224 | 224 | 225
|  | 8/104-8/110-2-3 | 252 | 229 | 228 | 229
|  | 11/104-8/109-10 | 149.7 | 225 | 223 | 225
| ИТОГО |  | 1849.1
| 104-9 | 1/104-9 | 149.7 | 220 | 223 | 225
| ИТОГО |  | 149.7
| 104-10 | 1/104-10 | 288 | 230 | 232 | 231
|  | 2/104-10 | 71.7 | 231 | 230 | 229
|  | 3/104-10 | 199.3 | 233 | 229 | 232
| ИТОГО |  | 559
П/СТ №109 | 109-1-2 | 1/109-1-2 | 166.7 | 220 | 223 | 204
|  | 2/109-1-2 | 220 | 218 | 217 | 215
|  | 3/109-1-2 | 183 | 218 | 220 | 217
|  | 4/109-1-2 | 176.7 | 219 | 223 | 218
|  | 7/109-1-2 | 57 | 227 | 222 | 219
| ИТОГО |  | 803.4
| 109-3-4 | 1/109-3-4 | 256.3 | 216 | 218 | 219
|  | 2/109-3-4 | 271.3 | 217 | 220 | 216
|  | 3/109-3-4 | 129.3 | 217 | 223 | 217
|  | 4/109-3-4 | 183.6 | 227 | 231 | 217
|  | 5/109-3-4 | 393 | 221 | 219 | 218
| ИТОГО |  | 1233.5
| 109-7 | 1/109-7 | 34.3 | 217 | 221 | 225
|  | 2/104-8/109-7 | 208.3 | 223 | 224 | 231
| ИТОГО |  | 242.6
| 109-8 | 1/109-8 | 29.7 | 230 | 228 | 227
|  | 3/109-8 | 50.7 | 225 | 227 | 224
|  | 4/109-8 | 12.3 | 229 | 224 | 225
|  | 5/109-8 | 5 | 228 | 226 | 228
|  | 6/109-8 | 32 | 214 | 214 | 224
|  | 8/109-8 | 30.67 | 227 | 227 | 228
|  | 11/109-8 | 2 | 231 | 218 | 225
|  | 13/109-8 | 13.7 | 237 | 237 | 240
16/109-8/104-1
|  | 19/109-8 | 137.3 | 230 | 232 | 231
|  | 22/109-8/104-1 2Т | 340 | 220 | 219 | 220
|  | 22/109-8/104-1 1Т | 178.3 | 229 | 231 | 234
| ИТОГО |  | 831.67
| 109-9 | 1/109-9 | 18.3 | 230 | 227 | 230
| ИТОГО |  | 18.3
П/СТ №110 | 110-1 | 11/110-1/109-10
| 110-2 | 1/110-2 | 106.3 | 225 | 214 | 228
| ИТОГО |  | 106.3
| 110-3 | 1/110-3 | 277.7 | 236 | 233 | 233
|  | 7/110-3 | 155 | 231 | 227 | 229
|  | 12/110-3 | 72 | 232 | 234 | 232
|  | 14/110-3 | 231.3 | 224 | 226 | 219
|  | 16/110-3/109-10 1т | 161.7 | 229 | 227 | 229
|  | 16/110-3/109-10 2т | 15.3 | 230 | 229 | 230
| итого |  | 913
п/ст 105 | 105-3 | 9/105-2-3 | 115 | 228 | 229 | 225
|  | 10/105-2-3 | 74.7 | 228 | 232 | 233
|  | 1/105-3 | 175.3 | 225 | 218 | 231
|  | 2/105-3 | 95 | 229 | 227 | 225
|  | 3/105-3-8 1Т | 67 | 232 | 235 | 233
|  | 3/105-3-8 2Т | 50 | 234 | 232 | 233
|  | 4/105-3 | 3.7 | 237 | 233 | 232
|  | 5/105-3 | 123.3 | 236 | 237 | 231
|  | 6/105-3 | 236.7 | 232 | 231 | 228
|  | 7/105-3 | 50.7 | 235 | 234 | 232
|  | 8/105-3 | 90.3 | 222 | 230 | 224
|  | 9/105-3 | 95 | 227 | 228 | 228
|  | 10/105-3 | 16.3 | 236 | 232 | 234
|  | 11/105-3 | 23 | 228 | 222 | 233
|  | 12/105-3-8 1Т | 0 | 231 | 230 | 230
|  | 12/105-3-8 | 79.3 | 230 | 230 | 230
| ИТОГО |  | 1295.3
| ф 105-4 | 1/105-4 | 74 | 220 | 220 | 220
|  | 2/105-4 | 30 | 232 | 230 | 233
|  | 3/105-4 | 171 | 229 | 227 | 230
|  | 4/105-4 | 11 | 231 | 231 | 230
|  | 6/105-4 | 142 | 229 | 229 | 232
|  | 7/105-4 | 196 | 232 | 232 | 225
|  | 8/105-4 | 33 | 231 | 230 | 229
|  | 9/105-4 | 80 | 230 | 231 | 228
|  | 10/105-4 | 34 | 229 | 229 | 232
|  | 11/105-4 | 216 | 234 | 233 | 233
|  | 12/105-4 | 22 | 235 | 234 | 238
|  | 13/105-4 | 141 | 227 | 224 | 227
|  | 14/105-4 | 61 | 233 | 235 | 230
|  | 17/105-4 | 40 | 233 | 237 | 234
|  | 18/105-4 | 19 | 232 | 232 | 236
|  | 19/105-4 | 28 | 230 | 232 | 231
|  | 21/105-4 | 202 | 227 | 221 | 232
|  | 24/105-4 | 40 | 230 | 230 | 228
|  | 25/105-4 | 123 | 88 | 100 | 123
|  | 27/105-4 | 6 | 231 | 236 | 232
| ИТОГО |  | 1669
| ф 105-6 | 1/105-6 | 477 | 221 | 220 | 222
|  | 2/105-6 | 89 | 228 | 224 | 226
|  | 3/105-6 | 244 | 221 | 220 | 220
|  | 4/105-6 | 71 | 222 | 221 | 221
|  | 5/105-6 | 76 | 223 | 224 | 220
|  | 6/105-6 | 85 | 221 | 223 | 222
|  | 7/105-6 | 652 | 220 | 221 | 222
|  | 8/105-6-7 | 203 | 222 | 224 | 221
|  | 9/105-6 | 125 | 223 | 221 | 222
|  | 10/105-6-7 1Т | 150 | 220 | 221 | 223
|  | 10/105-6-7 2Т | 206 | 222 | 224 | 220
|  | 12/105-6 | 31 | 220 | 223 | 221
|  | 13/105-6 | 164 | 220 | 220 | 221
|  | 14/105-6 | 54 | 223 | 224 | 221
|  | 15/105-6 | 123 | 224 | 221 | 225
|  | 16/105-6 | 124 | 221 | 225 | 223
|  | 18/105-6 | 50 | 220 | 221 | 223
|  | 19/105-6 | 76 | 225 | 224 | 221
|  | 20/105-6 | 192 | 228 | 224 | 226
|  | 28/105-6-7 | 168 | 229 | 224 | 223
| ИТОГО |  | 3360
| ф105-7 | 1/105-7 | 37 | 230 | 230 | 236
|  | 2/105-7 | 0 | 224 | 226 | 221
|  | 3/105-7 | 434 | 220 | 222 | 223
|  | 4/105-7 | 76 | 222 | 220 | 222
|  | 5/105-7 | 108 | 220 | 224 | 224
|  | 6/105-7 | 105 | 220 | 220 | 221
|  | 7/105-7 | 135 | 220 | 220 | 220
|  | 9/105-7 | 123 | 228 | 227 | 224
|  | 12/105-7 | 345 | 220 | 220 | 225
|  | 13/105-7 | 62 | 228 | 229 | 225
|  | 14/105-7 | 24 | 223 | 228 | 224
|  | 15/105-7 | 23 | 220 | 220 | 220
|  | 16/105-7 | 736 | 222 | 222 | 226
|  | 17/105-7 | 89 | 226 | 227 | 221
|  | 18/105-7 | 17 | 220 | 225 | 224
|  | 19/105-7 | 375 | 215 | 212 | 216
|  | 20/105-7 | 221 | 216 | 218 | 220
|  | 21/105-7 | 606 | 226 | 226 | 228
|  | 22/105-7 | 255 | 214 | 215 | 217
|  | 25/105-7 | 4 | 216 | 218 | 209
|  | 26/105-7 | 788 | 210 | 212 | 215
|  | 33/105-7 | 44 | 218 | 221 | 217
| ИТОГО |  | 4607
| ф105-8 | 1/105-8 | 136 | 236 | 237 | 232
|  | 2/105-8 | 134 | 223 | 235 | 220
|  | 3/105-8 | 445 | 236 | 234 | 228
|  | 4/105-8 | 124 | 228 | 225 | 225
|  | 5/105-8 | 186 | 226 | 225 | 222
|  | 6/105-8 | 50 | 227 | 228 | 229
|  | 7/105-8 | 311 | 223 | 223 | 220
|  | 8/105-8 | 120 | 224 | 226 | 228
|  | 9/105-8 | 134 | 228 | 230 | 231
|  | 10/105-8 | 186 | 231 | 225 | 224
|  | 11/105-8 | 195 | 220 | 223 | 226
|  | 13/105-8 | 225 | 219 | 222 | 221
|  | 14/105-8 | 0 | 228 | 227 | 226
|  | 15/105-8 | 195 | 229 | 232 | 226
|  | 16/105-8 | 45 | 224 | 226 | 227
|  | 17/105-8 | 296 | 225 | 230 | 229
|  | 18/105-8 | 118 | 230 | 229 | 230
|  | 19/105-8 | 105 | 220 | 233 | 228
| ИТОГО |  | 3005

## лето 2015
Результаты контрольных замеров электрических сетей
параметров режимов работы оборудования МУПЭС
на 27.06.2015г
ПРЯМЫЕ ФИДЕРА
Питающий центр |  |  | Нагрузка
№ П/СТ | № фидера |  | за
ПАО | МУПЭС | № ТП | летний | Напряжение ,В
МРСК |  |  | режимный
день
|  |  | 2015г (А) | А | В | С
П/СТ 101 | 101-2 | 1/101-2 | 5.16 | 224 | 223 | 221
|  | 2/101-2 | 4.2 | 224 | 223 | 221
|  | 3/101-2 | 4.6 | 225 | 224 | 224
| ИТОГО |  | 13.96
| 101-3 | 1/101-3 | 7.67 | 227 | 223 | 227
|  | 2/101-3 | 32.6 | 224 | 223 | 225
|  | 3/101-3 | 27.96 | 225 | 226 | 223
|  | 4/101-3 | 34.83 | 226 | 225 | 226
|  | 5/101-3 | 33.5 | 220 | 221 | 223
|  | 6/101-3 | 31 | 228 | 227 | 225
|  | 7/101-3 | 64.3 | 228 | 227 | 226
|  | 8/101-3 | 6.3 | 224 | 225 | 224
|  | 10/101-3 | 19.07 | 226 | 224 | 225
|  | 11/101-3 | 14.6 | 221 | 219 | 223
|  | 16/101-3 | 6 | 224 | 226 | 224
|  | 17/101-3 | 18.3 | 226 | 227 | 229
| ИТОГО |  | 296.13
| 101-4 | 1/101-4 | 8.75 | 227 | 228 | 229
|  | 2/101-4 | 50.3 | 225 | 227 | 223
|  | 3/101-4-10 | 3.16 | 224 | 225 | 223
|  | 4/101-4 | 13.3 | 228 | 227 | 226
|  | 5/101-4 | 6.2 | 220 | 222 | 224
|  | 6/101-4-6-10 | 127 | 227 | 229 | 227
| ИТОГО |  | 208.71
| 101-5 | 1/101-5 | 10.2 | 225 | 224 | 226
|  | 2/101-5 | 1 | 224 | 225 | 221
|  | 1/101-5-7 | 0 | 228 | 229 | 227
|  | 2/101-5-7 | 0 | 227 | 226 | 225
|  | 3/101-5-7 | 0 | 228 | 226 | 226
|  | 1/РП6-1 | 3.3 | 228 | 226 | 226
|  | 1/РП6-2 | 31.81 | 226 | 227 | 226
|  | 2/РП6-1 | 3.3 | 226 | 226 | 227
|  | 2/РП6-2 | 77.13 | 226 | 227 | 226
| ИТОГО |  | 126.74
| 101-6 | 3/101-6 | 14 | 226 | 229 | 227
|  | 7/101-6-10 1Т | 635 | 222 | 218 | 222
|  | 2Т | 5.3 | 226 | 228 | 225
|  | 11/101-6 | 10.67 | 224 | 228 | 226
| ИТОГО |  | 664.97
| 101-7 | 1/101-7 | 3 | 228.2 | 227 | 227
|  | 6/101-7 | 15.44 | 228 | 227 | 227
|  | 7/101-7 | 12.35 | 227 | 226 | 228
|  | 8/101-7 | 132 | 224 | 226 | 221
|  | 9/101-7 | 4.3 | 227 | 226 | 226
| ИТОГО |  | 167.09
| 101-9 | 1/РП7-13-13 | 31.7 | 225 | 224 | 224
| 101-12 | 1/РП7-13-13 | РЕЗЕРВ
| ИТОГО |  | 31.7
| 101-10 | 2/101-10 | 75.88 | 227 | 219 | 229
|  | 5/101-10 | 9.75 | 227 | 228 | 229
|  | 6/101-10 | 21.1 | 224 | 225 | 224
|  | 8/101-10 | 57.33 | 221 | 220 | 221
|  | 10/101-10 | 6.54 | 226 | 221 | 223
|  | 12/101-10 | 44.07 | 220 | 220 | 229
|  | 13/101-10 | 6.73 | 221 | 223 | 225
|  | 15/101-10 | 2 | 224 | 223 | 224
| ИТОГО |  | 223.4
П/СТ 102 | 102-5 | 3/102-5 | 9.33 | 223 | 225 | 224
|  | 6/102-5 | 10 | 223 | 225 | 224
| ИТОГО |  | 19.33
П/СТ 104 | 104-1 | 1/104-1 | 2.65 | 223 | 227 | 222
|  | 1/104-1-5 | 30.73 | 229 | 221 | 223
|  | 2/104-1 | 11.1 | 223 | 225 | 221
|  | 3/104-1-5 | 5.5 | 227 | 223 | 223
|  | 4/1014-1-5 | 5.54 | 226 | 222 | 224
|  | 5/104-1 | 2.3 | 226 | 222 | 223
|  | 6/104-1 | 3.5 | 225 | 217 | 226
|  | 7/104-1 | 2.33 | 238 | 231 | 237
|  | 8/104-1-5 | 14.95 | 222 | 226 | 224
|  | 12/104-1 | 1.33 | 229 | 226 | 229
|  | 13/104-1-5 | 7.57 | 224 | 222 | 224
| ИТОГО |  | 87.5
| 104-3 | 1/104-3-4 | 29.46 | 213 | 214 | 225
|  | 2/104-3 | 45.5 | 227 | 231 | 228
|  | 3/104-3-6 | 20.38 | 224 | 229 | 226
|  | 4/104-3-4 | 80.86 | 226 | 225 | 226
|  | 5/104-3 | 3 | 223 | 222 | 221
|  | 5/104-3-4 | 22.8 | 222 | 224 | 226
|  | 6/104-3 | 42.66 | 229 | 222 | 228
|  | 7/104-3 | 421 | 221 | 223 | 220
|  | 9/104-3-4 | 59.25 | 228 | 225 | 226
|  | 10/104-3-4 | 213.67 | 223 | 223 | 224
|  | 11/104-3-4 | 21.12 | 225 | 223 | 215
|  | 12/104-3-4 | 22.05 | 228 | 229 | 229
|  | 14/104-3 | 80.33 | 224 | 228 | 224
|  | 15/104-3 | 132 | 226 | 223 | 224
|  | 19/104-3-4 | 9.77 | 229 | 221 | 229
|  | 21/104-3 | 94 | 227 | 223 | 227
|  | 22/104-3-6 | 94 | 224 | 224 | 222
|  | 23/104-3-6 | 346 | 220 | 222 | 226
|  | 24/104-3 | 89 | 229 | 228 | 229
|  | 27/104-3-4 | 14.58 | 226 | 223 | 218
| ИТОГО |  | 1841.43
| 104-4 | 3/104-4 | 34.58 | 230 | 224 | 224
|  | 6/104-4 | 12.78 | 223 | 227 | 228
|  | 9/104-4 | 2.27 | 220 | 221 | 223
| ИТОГО |  | 49.63
| 104-5 | 2/104-5-1 | 31.8 | 223 | 221 | 223
|  | 3/104-5 | 90 | 215 | 216 | 217
|  | 4/104-5 | 18.33 | 228 | 225 | 226
|  | 5/104-5 | 27.3 | 230 | 222 | 230
|  | 7/104-5 | 9.33 | 220 | 226 | 224
|  | 9/104-5-1 | 19.2 | 226 | 223 | 237
|  | 10/104-5-1 | 84.11 | 217 | 226 | 217
|  | 11/104-5-1 | 11.42 | 222 | 228 | 226
|  | 12/104-5 | 142 | 215 | 217 | 215
|  | 13/104-5 | 28.3 | 225 | 226 | 227
|  | 14/104-5-1 | 57.44 | 223 | 230 | 228
| ИТОГО |  | 519.23
| 104-6 | 1/104-6 | 67 | 228 | 223 | 225
|  | 6/104-6-110-3 | 19.08 | 224 | 220 | 223
|  | 9/104-6-7 | 7.16 | 222 | 221 | 224
|  | 11/104-6 | 23.3 | 225 | 227 | 230
|  | 17/104-6/110-3 | 12.51 | 223 | 220 | 221
|  | 20/104-6 | 3.29 | 223 | 222 | 221
| ИТОГО |  | 132.34
| 104-7 | 1/104-7 | 2.83 | 220 | 222 | 223
|  | 2/104-7 | 7.86 | 223 | 225 | 228
|  | 3/104-7 | 32.2 | 233 | 231 | 230
|  | 5/104-7 | 29.83 | 234 | 241 | 242
| ИТОГО |  | 72.72
| 104-8 | 1/104-8 | 209.7 | 226 | 230 | 222
|  | 2/104-8 | 74 | 225 | 230 | 230
|  | 4/104-8/110-2-3 | 18.25 | 222 | 230 | 230
|  | 6/104-8/110-3 | 20 | 229 | 228 | 229
|  | 7/104-8/110-3 | 7.06 | 224 | 224 | 225
|  | 8/104-8/110-2-3 | 13.3 | 229 | 228 | 229
|  | 11/104-8/109-10 | 149.7 | 225 | 223 | 225
| ИТОГО |  | 492.01
| 104-9 | 1/104-9 | 149.7 | 220 | 223 | 225
| ИТОГО |  | 149.7
| 104-10 | 1/104-10 | 20.93 | 230 | 222 | 221
|  | 2/104-10 | 9.94 | 223 | 225 | 225
|  | 3/104-10 | 19.29 | 223 | 229 | 222
| ИТОГО |  | 50.16
П/СТ №109 | 109-1-2 | 1/109-1-2 | 15.86 | 220 | 223 | 224
|  | 2/109-1-2 | 50.73 | 218 | 218 | 225
|  | 3/109-1-2 | 19.1 | 218 | 220 | 220
|  | 4/109-1-2 | 29.58 | 219 | 223 | 218
|  | 7/109-1-2 | 40.22 | 227 | 222 | 219
| ИТОГО |  | 155.49
| 109-3-4 | 1/109-3-4 | 29.27 | 216 | 218 | 219
|  | 2/109-3-4 | 48.33 | 225 | 220 | 225
|  | 3/109-3-4 | 18.91 | 224 | 223 | 221
|  | 4/109-3-4 | 30.75 | 227 | 228 | 221
|  | 5/109-3-4 | 35.53 | 221 | 219 | 218
| ИТОГО |  | 162.79
| 109-7 | 1/109-7 | 21 | 219 | 221 | 225
|  | 2/104-8/109-7 | 7.16 | 223 | 224 | 229
| ИТОГО |  | 28.16
| 109-8 | 1/109-8 | 7 | 229 | 228 | 227
|  | 3/109-8 | 50.7 | 225 | 227 | 224
|  | 4/109-8 | 12.3 | 229 | 224 | 225
|  | 5/109-8 | 5 | 228 | 226 | 228
|  | 6/109-8 | 32 | 224 | 225 | 224
|  | 8/109-8 | 30.67 | 227 | 227 | 228
|  | 11/109-8 | 2 | 229 | 218 | 225
|  | 13/109-8 | 13.7 | 229 | 228 | 228
16/109-8/104-1
|  | 19/109-8 | 137.3 | 229 | 229 | 228
|  | 22/109-8/104-1 2Т | 43.8 | 220 | 219 | 220
|  | 22/109-8/104-1 1Т | 178.3 | 229 | 229 | 228
| ИТОГО |  | 512.77
| 109-9 | 1/109-9 | 3.4 | 226 | 227 | 224
| ИТОГО |  | 3.4
П/СТ №110 | 110-1 | 11/110-1/109-10
| 110-2 | 1/110-2 | 5.3 | 225 | 224 | 224
| ИТОГО |  | 5.3
| 110-3 | 1/110-3 | 12.59 | 221 | 223 | 228
|  | 7/110-3 | 7.06 | 226 | 227 | 225
|  | 12/110-3 | 22.08 | 224 | 228 | 221
|  | 14/110-3 | 8.07 | 224 | 226 | 223
|  | 16/110-3/109-10 1т | 5.5 | 229 | 227 | 229
|  | 16/110-3/109-10 2т | 1.2 | 228 | 224 | 230
| итого |  | 56.5
п/ст 105 | 105-3 | 9/105-2-3 | 23.41 | 228 | 229 | 225
|  | 10/105-2-3 | 74.7 | 228 | 222 | 228
|  | 1/105-3 | 10.06 | 225 | 218 | 229
|  | 2/105-3 | 0 | 229 | 227 | 225
|  | 3/105-3-8 1Т | 27.5 | 224 | 226 | 229
|  | 3/105-3-8 2Т | 12 | 221 | 224 | 228
|  | 4/105-3 | 2.1 | 225 | 223 | 227
|  | 5/105-3 | 64.8 | 230 | 228 | 229
|  | 6/105-3 | 7.05 | 222 | 220 | 228
|  | 7/105-3 | 12.2 | 226 | 228 | 227
|  | 8/105-3 | 10.3 | 222 | 230 | 224
|  | 9/105-3 | 13 | 227 | 228 | 228
|  | 10/105-3 | 19.3 | 225 | 223 | 228
|  | 11/105-3 | 11.7 | 228 | 222 | 230
|  | 12/105-3-8 1Т | 1.08 | 229 | 227 | 230
|  | 12/105-3-8 | 1.08 | 230 | 230 | 230
| ИТОГО |  | 290.28
| ф 105-4 | 1/105-4 | 8 | 220 | 220 | 220
|  | 2/105-4 | 5.9 | 223 | 226 | 229
|  | 3/105-4 | 8 | 229 | 227 | 230
|  | 4/105-4 | 10.8 | 222 | 224 | 225
|  | 6/105-4 | 9.8 | 229 | 229 | 228
|  | 7/105-4 | 15.79 | 224 | 228 | 225
|  | 8/105-4 | 45.8 | 228 | 227 | 229
|  | 9/105-4 | 23.26 | 230 | 227 | 228
|  | 10/105-4 | 36.6 | 229 | 229 | 226
|  | 11/105-4 | 15.5 | 224 | 228 | 226
|  | 12/105-4 | 22 | 225 | 227 | 222
|  | 13/105-4 | 5.3 | 227 | 224 | 227
|  | 14/105-4 | 12.5 | 223 | 226 | 228
|  | 17/105-4 | 12.16 | 224 | 228 | 229
|  | 18/105-4 | 3.5 | 225 | 228 | 224
|  | 19/105-4 | 4.5 | 230 | 228 | 229
|  | 21/105-4 | 29 | 227 | 221 | 224
|  | 24/105-4 | 21 | 230 | 230 | 228
|  | 25/105-4 | 7.25 | 224 | 226 | 224
|  | 27/105-4 | 26.3 | 225 | 228 | 229
| ИТОГО |  | 322.96
| ф 105-6 | 1/105-6 | 22.25 | 221 | 220 | 222
|  | 2/105-6 | 89 | 228 | 224 | 226
|  | 3/105-6 | 10.07 | 221 | 220 | 220
|  | 4/105-6 | 7 | 222 | 221 | 221
|  | 5/105-6 | 15.3 | 223 | 224 | 220
|  | 6/105-6 | 6 | 221 | 223 | 222
|  | 7/105-6 | 16 | 220 | 221 | 222
|  | 8/105-6-7 | 29.6 | 222 | 224 | 221
|  | 9/105-6 | 31.6 | 223 | 221 | 222
|  | 10/105-6-7 1Т | 9.91 | 220 | 221 | 223
|  | 10/105-6-7 2Т | 38.75 | 222 | 224 | 220
|  | 12/105-6 | 31 | 220 | 223 | 221
|  | 13/105-6 | 164 | 220 | 220 | 221
|  | 14/105-6 | 54 | 223 | 224 | 221
|  | 15/105-6 | 13.6 | 224 | 221 | 225
|  | 16/105-6 | 19.4 | 221 | 225 | 223
|  | 18/105-6 | 8 | 220 | 221 | 223
|  | 19/105-6 | 20.3 | 225 | 224 | 221
|  | 20/105-6 | 8.1 | 228 | 224 | 226
|  | 28/105-6-7 | 29.6 | 229 | 224 | 223
| ИТОГО |  | 623.48
| ф105-7 | 1/105-7 | 24 | 224 | 226 | 228
|  | 2/105-7 | 0 | 224 | 226 | 221
|  | 3/105-7 | 72 | 220 | 222 | 223
|  | 4/105-7 | 76 | 222 | 220 | 222
|  | 5/105-7 | 23.3 | 220 | 224 | 224
|  | 6/105-7 | 9 | 220 | 220 | 221
|  | 7/105-7 | 135 | 220 | 220 | 220
|  | 9/105-7 | 24.6 | 228 | 227 | 224
|  | 12/105-7 | 16 | 220 | 220 | 225
|  | 13/105-7 | 62 | 228 | 229 | 225
|  | 14/105-7 | 24 | 223 | 228 | 224
|  | 15/105-7 | 23 | 220 | 220 | 220
|  | 16/105-7 | 87.3 | 222 | 222 | 226
|  | 17/105-7 | 19.6 | 226 | 227 | 221
|  | 18/105-7 | 20 | 220 | 225 | 224
|  | 19/105-7 | 10 | 215 | 212 | 216
|  | 20/105-7 | 18.3 | 216 | 218 | 220
|  | 21/105-7 | 41.6 | 226 | 226 | 228
|  | 22/105-7 | 39.3 | 214 | 215 | 217
|  | 25/105-7 | 7.3 | 216 | 218 | 209
|  | 26/105-7 | 24 | 210 | 212 | 215
|  | 33/105-7 | 44 | 218 | 221 | 217
|  | 34/105-7 | 4
| ИТОГО |  | 804.3
| ф105-8 | 1/105-8 | 18.2 | 236 | 237 | 232
|  | 2/105-8 | 32 | 223 | 229 | 220
|  | 3/105-8 | 17.8 | 228 | 230 | 227
|  | 4/105-8 | 42.6 | 228 | 225 | 225
|  | 5/105-8 | 15 | 222 | 221 | 219
|  | 6/105-8 | 0.3 | 224 | 225 | 222
|  | 7/105-8 | 13.38 | 223 | 223 | 220
|  | 8/105-8 | 9.3 | 224 | 224 | 226
|  | 9/105-8 | 4 | 226 | 225 | 223
|  | 10/105-8 | 10.8 | 224 | 225 | 224
|  | 11/105-8 | 6.4 | 220 | 223 | 223
|  | 13/105-8 | 24.8 | 223 | 222 | 221
|  | 14/105-8 | 0 | 228 | 227 | 226
|  | 15/105-8 | 1.3 | 221 | 224 | 222
|  | 16/105-8 | 47.2 | 224 | 226 | 224
|  | 17/105-8 | 13.3 | 225 | 224 | 221
|  | 18/105-8 | 9.16 | 221 | 223 | 220
|  | 19/105-8 | 13.1 | 220 | 220 | 221
| ИТОГО |  | 278.64