

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ** **ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ**663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Гримау 27 Тел. 8 (39144)3-52-43, 3-78-02 ИНН/КПП 2446001206/244601001 р/сч 40702810931280045135В Красноярском отделении № 8646ПАО Сбербанкк/сч 30101810800000000627 БИК 040407627, E-mail: divn\_mupes@mail.ruСайт: [www.mupes.ru](http://www.mupes.ru)«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. № \_\_\_\_\_ На №\_\_\_\_\_ от 02.06.2017 года | Поставщику: ООО СК «ТСТ» |

Ответ на запрос разъяснений положений документации об аукционе на поставку скорлупы ППУ с покрытием из стеклопластика для Муниципальногоунитарного предприятия электрических сетей. |  |

В ответ на Ваш запрос от 02.06.2017 г. сообщаем, что техническое задание на закупку материалов в столбце «Стандарты (ГОСТ, ТУ)» будет изменено на следующие нормативные документы: ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия.

Начальник ПТО Крамар К.В.