Утверждаю:

Заместитель директора МУПЭС

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** А.В. Ануфриенко

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МАТЕРИАЛОВ**

1. **Заказчик:** Муниципальноеунитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС).
2. **Предмет закупки:** Поставка материалов согласно перечня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень материалов | Ед. изм | Кол-во | Срок поставки | Стандарты (ГОСТ, ТУ) |
| 1 | Скорлупа ППУ Ø57\*50 | п.м | 100 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 2 | Скорлупа ППУ Ø76\*50 | п.м | 240 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 3 | Скорлупа ППУ Ø89\*50 | п.м | 40 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 4 | Скорлупа ППУ Ø108\*50 | п.м | 40 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 5 | Скорлупа ППУ Ø133\*50 | п.м | 155 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 6 | Скорлупа ППУ Ø159\*50 | п.м | 400 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 7 | Скорлупа ППУ Ø219\*50 | п.м | 55 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 8 | Скорлупа ППУ Ø273\*50 | п.м | 20 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 9 | Скорлупа ППУ Ø325\*50 | п.м | 20 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 10 | Отвод ППУ Ø57\*50 | шт | 30 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 11 | Отвод ППУ Ø76\*50 | шт | 20 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 12 | Отвод ППУ Ø89\*50 | шт | 20 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 13 | Отвод ППУ Ø108\*50 | шт | 10 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 14 | Отвод ППУ Ø133\*50 | шт | 4 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 15 | Отвод ППУ Ø159\*50 | шт | 16 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 16 | Отвод ППУ Ø219\*50 | шт | 10 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |
| 17 | Отвод ППУ Ø273\*50 | шт | 20 | Июль | ТУ 5768-001-49693977-2003, ТУ 5768-007-14450617-2008, ТУ 5768-019-01297858-01, ТУ 5768-001-54532153-01, ТУ 5768-001-90390045-2010 либо использовать аналогичные технические условия. |

1. **Место, срок и условия поставки продукции:**

Российская Федерация 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 27, доставка осуществляется Поставщиком до склада МУПЭС, тел. 8 (39144) – 3-74-16.

Упаковка, маркировка, условия транспортирования, в том числе требования к выбору транспортных средств, условия и сроки хранения продукции и документация должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ, ОСТ и др. нормативно-технической документации.

Заказчик вправе корректировать объёмы и номенклатуру поставляемых материалов.

1. **Условия оплаты:**

Цена продукции должна включать транспортные расходы, действовать и не подлежать изменению на весь период действия договора.

Без предоплаты, расчет за поставленные материалы осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания передаточных документов (товарной накладной формы ТОРГ-12, и счета-фактуры).

Расчеты между сторонами производится по факту в рублях в безналичной денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

1. **Общие технические требования к поставляемым материалам:**

Поставляемая продукция должна быть изготовлена не ранее 2016 года и не быть ранее

использованной. Продукция должна иметь сертификат соответствия или паспорт качества.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана

заказчику вместе с поставляемой продукцией.

Маркировка продукции должна выполняться на русском языке и иметь четкие обозначения, также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

1. **Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок на поставляемый материал – в течение 1 (одного) года с момента

получения материала, если иной срок не указан в сертификате или паспорте качества завода изготовителя.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с заказчиком, устранить любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Крамар К.В.