## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2017 год
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей г.Дивногорск
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | МУПЭС Энергоучастка | КЛ | ф.104-8 | 6 | 13,46,2017.03.16 | 16,10,2017.03.16 | В1 | 2.4 | 2 | 2 | ТП,КВЛ | 0 | 0 | 125 |  |  | 125 |  |  | 25 | 100 |  | 0.015 |  | №1 от 16.03.2017 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | МУПЭС Энергоучастка | ТП | ТП 2/104-7 | 6 | 14,55,2017.03.22 | 15,30,2017.03.22 | В1 | 0.583 | 2 | 2 | ТП,ВКЛ | 0 | 0 | 52 |  |  | 52 |  |  |  | 52 |  | 0.015 |  | №2 от 22.03.2017 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3 | МУПЭС Энергоучастка | ВЛ | ф.104-6 | 6 | 11,13,2017.05.07 | 13,00,2017.05.07 | В1 | 1.783 | 2 | 2 | ТП,ВЛ | 0 | 0 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  | 0.015 |  |  | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
4 | МУПЭС Энергоучастка | КЛ | ф.109-9 | 6 | 21,50,2017.05.25 | 22,30,2017.05.25 | В1 | 0.666 | 2 | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0.015 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
5 | МУПЭС Энергоучастка | ВЛ | ф.105-8 | 6 | 04,30,2017.07.20 | 11,35,2017.07.20 | В1 | 7.083 | 2 | 2 | ТП,ВЛ | 0 | 0 | 508 |  |  | 508 |  |  | 24 | 484 |  | 0.015 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
6 | МУПЭС Энергоучастка | КЛ | ф.104-10 | 6 | 13,15,2017.08.02 | 14,10,2017.08.02 | В1 | 0.916 | 2 | 2 | КЛ,ТП | 0 | 0 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  | 0.015 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
7 | МУПЭС Энергоучастка | КЛ | ф.104-5 | 6 | 12,10,2017.09.13 | 13,00,2017.09.13 | В1 | 0.833 | 2 | 2 | КЛ,ТП | 0 | 0 | 41 |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  | 0.015 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
8 | МУПЭС Энергоучастка | КЛ | ф.104-4 | 6 | 11,35,2017.09.13 | 13,30,2017.09.13 | В1 | 1.916 | 2 | 2 | КЛ,ТП | 0 | 0 | 368 |  |  | 368 |  |  | 10 | 358 |  | 0.015 |  |  | 3.4.14 | 4.12 | 1
9 | МУПЭС Энергоучастка | КЛ | ф.104-5 | 6 | 14,30,2017.10.03 | 14,50,2017.10.03 | В1 | 0.333 | 2 | 2 | КЛ,ТП | 0 | 0 | 41 |  |  | 41 |  |  | 4 | 37 |  | 0.015 |  |  | 3.4.14 | 4.12 | 1
10 | МУПЭС Энергоучастка | КЛ | ф.109-1 | 6 | 19,45,2017.10.27 | 19,55,2017.10.27 | В1 | 0.166 | 2 | 2 | КЛ,ТП | 0 | 0 | 65 |  |  | 65 |  |  | 7 | 58 |  | 0.015 |  |  | 3.4.14 | 4.12 | 1
11 | МУПЭС Энергоучастка | ВЛ | ф.104-1 | 6 | 03,45,2017.11.04 | 04,15,2017.11.04 | В1 | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ,ТП | 0 | 0 | 64 |  |  | 64 |  |  | 2 | 62 |  | 0.015 |  |  | 3.4.8.3 | 4.21 | 1
12 | МУПЭС Энергоучастка | ВЛ | ф.105-4 | 6 | 08,00,2017.11.04 | 11,00,2017.11.04 | В1 | 3 | 2 | 2 | ВЛ,ТП | 0 | 0 | 907 |  |  | 907 |  |  | 76 | 831 |  | 0.015 |  |  | 3.4.8.4 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь