## 01.01.2010
|  | ВЛ-КЛ-6кВ |  |  |  | ОПОРЫ МУПЭС |  |  | ОПОРЫ потреб. |  |  | ИТОГО МУПЭС |  | ИТОГО потр.
№ ф | фидер | ВЛ-6кВ | ВЛ-6кВ потр. | КЛ-6кВ | КЛ-6кВ РЭС. потр | ж/б | дер.с пас | дер. | ж/б | дер.с пас | дер. | ВЛ-КЛ-6кВ | Опоры | ВЛ-КЛ-6кВ | Опоры
1 | 101-2 | 0.34 |  | 0.35 | 0.07 | 6 | [5 empty] | 0.69 | 6 | 0.07 | 0
2 | 101-3 | 4.364 | 0.135 | 0.29 |  | 72 | 13 |  | 1 | 1 |  | 4.654 | 85 | 0.135 | 2
3 | 101-4 | 1.481 |  | 0.065 | 0.26 | 3 | 27 |  |  |  |  | 1.546 | 30 | 0.26 | 0
4 | 101-5 | 1.238 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 19 | [5 empty] | 1.258 | 19 | 0.27 | 0
5 | 101-7 | 1.545 |  | 1.1 | 0.15 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2.645 | 11 | 0.15 | 0
6 | 101-6 | 1.531 | 0.06 | 1.175 | 0.1 | 33 | 4 | 2 |  | 1 |  | 2.706 | 39 | 0.16 | 1
7 | 101-10 | 2.332 | 0.01 | 0.094 | 0.08 | 31 | 13 | 0 |  |  |  | 2.426 | 44 | 0.09 | 0
8 | 101-9 | 1.149 |  | 0.26 |  | 19 | [5 empty] | 1.409 | 19 | 0 | 0
9 | 101-12 | 1.338 |  | 0.26 | 0.192 | 20 | [5 empty] | 1.598 | 20 | 0.192 | 0
| ПС №101 | 15.318 | 0.325 | 3.614 | 1.002 | 213 | 58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.932 | 273 | 1.327 | 3
1 | 104-1 | 2.964 | 0.29 | 2.493 | 0.263 | 57 | 1 |  | 6 |  |  | 5.457 | 58 | 0.553 | 6
2 | 104-3 | 3.62 |  | 2.23 | 0.08 | 71 | [5 empty] | 5.85 | 71 | 0.08 | 0
3 | 104-4 | 2.463 | 0.26 | 3.298 | 0.58 | 52 |  |  | 4 |  |  | 5.761 | 52 | 0.84 | 4
4 | 104-5 | 3.816 | 0.105 | 2.5 | 0.09 | 43 | 29 | 1 | 1 | 1 |  | 6.316 | 73 | 0.195 | 2
5 | 104-6 | 2.007 |  | 1.305 | 0.05 | 43 | [5 empty] | 3.312 | 43 | 0.05 | 0
6 | 104-7 | 1.912 |  | 0.1 |  | 25 | [5 empty] | 2.012 | 25 | 0 | 0
7 | 104-8 | 2.232 |  | 1.22 | 0.09 | 51 | [5 empty] | 3.452 | 51 | 0.09 | 0
8 | 104-9 |  |  | 1.27 | [7 empty] | 1.27 | 0 | 0 | 0
9 | 104-10 |  |  | 1.866 | [7 empty] | 1.866 | 0 | 0 | 0
| ПС №104 | 19.014 | 0.655 | 16.282 | 1.153 | 342 | 30 | 1 | 11 | 1 | 0 | 35.296 | 373 | 1.808 | 12
1 | 105-8 | 8.316 |  | 0.22 | 0.15 | 112 | 28 |  |  |  |  | 8.536 | 140 | 0.15 | 0
2 | 105-3 | 5.208 |  | 0.877 |  | 101 | 0 | 0 |  |  |  | 6.085 | 101 | 0 | 0
3 | 105-4 | 12.951 | 2.618 | 0.492 | 0.1 | 159 | 54 | 0 |  | 60 |  | 13.443 | 213 | 2.718 | 60
4 | 105-2-3 | 0.534 | 0.578 | 0.02 | 0.22 | 11 |  |  | 10 | 2 |  | 0.554 | 11 | 0.798 | 12
5 | 105-6 | 2.3 | 15.25 | 0.28 | 0.295 | 35 | 6 | 1 | 79 | 138 |  | 2.58 | 42 | 15.545 | 217
6 | 105-7 | 8.92 | 15.896 | 0.325 | 1.435 | 99 | 22 |  | 23 | 176 | 5 | 9.245 | 121 | 17.331 | 204
| ПС №105 | 38.229 | 34.342 | 2.214 | 2.2 | 517 | 110 | 1 | 112 | 376 | 5 | 40.443 | 628 | 36.542 | 493
1 | 109-1 |  |  | 2.63 | [7 empty] | 2.63 | 0 | 0 | 0
2 | 109-2 |  |  | 2.63 | [7 empty] | 2.63 | 0 | 0 | 0
3 | 109-3 |  |  | 1.235 | [7 empty] | 1.235 | 0 | 0 | 0
4 | 109-4 |  |  | 1.235 | [7 empty] | 1.235 | 0 | 0 | 0
5 | 109-6 |  |  | 0.46 | [7 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 0
6 | 109-7 |  |  | 1.35 | [7 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 0
7 | 109-8 | 3.62 | 0.45 | 1.096 | 0.138 | 67 | 4 |  | 9 |  |  | 4.716 | 71 | 0.588 | 9
8 | 109-9 |  |  | 0.49 | [7 empty] | 0.49 | 0 | 0 | 0
9 | 109-10 | 0.41 | 0.11 | 1.148 |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 1.558 | 8 | 0.11 | 3
| ПС №109 | 4.03 | 0.56 | 12.274 | 0.138 | 75 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 16.304 | 79 | 0.698 | 12
1 | 110-1 | 0.16 |  | 0.052 |  | 3 | [5 empty] | 0.212 | 3 | 0 | 0
2 | 110-2 | 0.839 |  | 0.157 |  | 17 | [5 empty] | 0.996 | 17 | 0 | 0
3 | 110-3 | 2.568 |  | 1.624 |  | 34 | [5 empty] | 4.192 | 34 | 0 | 0
4 | 110-4 | 0.15 |  | 0.16 |  | 4 | [5 empty] | 0.31 | 4
| ПС №110 | 3.717 | 0 | 1.993 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 58 | 0 | 0
| ПС № 102 | 0.85 |  | 0.23 |  | 8 | 9 |  |  |  | 1
| ПС № 106 | 0.4 |  | 0.015 |  |  | 7
1 | РП6-1 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0
2 | РП-2 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0
| РП-6 |  |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0
1 | РП7-7 |  |  | 0.32 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0
2 | РП7-13 | 0.2 |  | 0.29 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.49 | 4 | 0 | 0
3 | РП7-6 |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
4 | РП7-11 |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
5 | РП7-14 |  |  |  | 0.012 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РП-7 | 0.2 |  | 0.61 | 0.372 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.81 | 4 | 0.372 | 0
1 | РП9-1 |  |  | 0.028 | [7 empty] | 0.028 | 0 | 0 | 0
2 | РП9-2 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
3 | РП9-3 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
4 | РП9-4 |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0 | 0 | 0
| РП-9 |  |  | 0.868 | [7 empty] | 0.868 | 0 | 0 | 0
1 | РП10-3 |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0
2 | РП10-4 |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0
3 | РП10-5 |  |  | 0.118 | [7 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0
4 | РП10-6 |  |  | 0.118 | [7 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0
| РП-10 |  |  | 0.496 | [7 empty] | 0.496 | 0 | 0 | 0
37 | итого | 81.758 | 35.882 | 39.296 | 4.865 | 1215 | 220 | 4 | 133 | 382 | 6 | 119.559 | 1415 | 40.747 | 520
| на 1.01.10 | 95.161 |  | 39.296
| разница | 13.403

## 01.01.2011
|  | ВЛ-КЛ-6кВ |  |  |  | ОПОРЫ МУПЭС |  |  | ОПОРЫ потреб. |  |  | ИТОГО МУПЭС |  | ИТОГО потр.
№ ф | фидер | ВЛ-6кВ | ВЛ-6кВ потр. | КЛ-6кВ | КЛ-6кВ РЭС. потр | ж/б | дер.с пас | дер. | ж/б | дер.с пас | дер. | ВЛ-КЛ-6кВ | Опоры | ВЛ-КЛ-6кВ | Опоры
1 | 101-2 | 0.34 |  | 0.35 | 0.07 | 6 | [5 empty] | 0.69 | 6 | 0.07 | 0
2 | 101-3 | 4.364 | 0.135 | 0.55 |  | 72 | 13 |  | 1 | 1 |  | 4.914 | 85 | 0.135 | 2
3 | 101-4 | 1.481 |  | 0.065 | 0.26 | 3 | 27 |  |  |  |  | 1.546 | 30 | 0.26 | 0
4 | 101-5 | 1.238 | 0.12 |  | 0.15 | 19 | [5 empty] | 1.238 | 19 | 0.27 | 0
5 | 101-7 | 1.545 |  | 1.1 | 0.15 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2.645 | 11 | 0.15 | 0
6 | 101-6 | 1.531 | 0.06 | 1.175 | 0.1 | 33 | 4 | 2 |  | 1 |  | 2.706 | 39 | 0.16 | 1
7 | 101-10 | 2.332 | 0.01 | 0.095 | 0.08 | 31 | 13 | 0 |  |  |  | 2.427 | 44 | 0.09 | 0
8 | 101-9 | 1.149 |  | 0.26 |  | 19 | [5 empty] | 1.409 | 19 | 0 | 0
9 | 101-12 | 1.338 |  | 0.26 | 0.192 | 20 | [5 empty] | 1.598 | 20 | 0.192 | 0
| ПС №101 | 15.318 | 0.325 | 3.855 | 1.002 | 213 | 58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19.173 | 273 | 1.327 | 3
1 | 104-1 | 2.964 | 0.29 | 2.489 | 0.263 | 57 | 1 |  | 6 |  |  | 5.453 | 58 | 0.553 | 6
2 | 104-3 | 3.62 |  | 2.37 | 0.08 | 71 | [5 empty] | 5.99 | 71 | 0.08 | 0
3 | 104-4 | 2.463 | 0.26 | 3.576 | 0.58 | 52 |  |  | 4 |  |  | 6.039 | 52 | 0.84 | 4
4 | 104-5 | 3.816 | 0.105 | 2.495 | 0.09 | 43 | 29 | 1 | 1 | 1 |  | 6.311 | 73 | 0.195 | 2
5 | 104-6 | 2.007 |  | 1.305 | 0.05 | 43 | [5 empty] | 3.312 | 43 | 0.05 | 0
6 | 104-7 | 1.912 |  | 0.1 |  | 25 | [5 empty] | 2.012 | 25 | 0 | 0
7 | 104-8 | 2.232 |  | 1.22 | 0.09 | 51 | [5 empty] | 3.452 | 51 | 0.09 | 0
8 | 104-9 |  |  | 1.27 | [7 empty] | 1.27 | 0 | 0 | 0
9 | 104-10 |  |  | 1.866 | [7 empty] | 1.866 | 0 | 0 | 0
| ПС №104 | 19.014 | 0.655 | 16.691 | 1.153 | 342 | 30 | 1 | 11 | 1 | 0 | 35.705 | 373 | 1.808 | 12
1 | 105-8 | 8.316 |  | 0.22 | 0.15 | 112 | 28 |  |  |  |  | 8.536 | 140 | 0.15 | 0
2 | 105-3 | 5.208 |  | 0.877 |  | 101 | 0 | 0 |  |  |  | 6.085 | 101 | 0 | 0
3 | 105-4 | 12.951 | 2.618 | 0.492 | 0.1 | 159 | 54 | 0 |  | 60 |  | 13.443 | 213 | 2.718 | 60
4 | 105-2-3 | 0.534 | 0.578 | 0.02 | 0.22 | 11 |  |  | 10 | 2 |  | 0.554 | 11 | 0.798 | 12
5 | 105-6 | 2.3 | 15.25 | 0.28 | 0.295 | 35 | 6 | 1 | 79 | 138 |  | 2.58 | 42 | 15.545 | 217
6 | 105-7 | 8.92 | 15.896 | 0.325 | 1.435 | 99 | 22 |  | 23 | 176 | 5 | 9.245 | 121 | 17.331 | 204
| ПС №105 | 38.229 | 34.342 | 2.214 | 2.2 | 517 | 110 | 1 | 112 | 376 | 5 | 40.443 | 628 | 36.542 | 493
1 | 109-1 |  |  | 2.63 | [7 empty] | 2.63 | 0 | 0 | 0
2 | 109-2 |  |  | 2.63 | [7 empty] | 2.63 | 0 | 0 | 0
3 | 109-3 |  |  | 1.235 | [7 empty] | 1.235 | 0 | 0 | 0
4 | 109-4 |  |  | 1.235 | [7 empty] | 1.235 | 0 | 0 | 0
5 | 109-6 |  |  | 0.46 | [7 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 0
6 | 109-7 |  |  | 1.35 | [7 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 0
7 | 109-8 | 3.62 | 0.45 | 1.096 | 0.138 | 67 | 4 |  | 9 |  |  | 4.716 | 71 | 0.588 | 9
8 | 109-9 |  |  | 0.49 | [7 empty] | 0.49 | 0 | 0 | 0
9 | 109-10 | 0.41 | 0.11 | 1.148 |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 1.558 | 8 | 0.11 | 3
| ПС №109 | 4.03 | 0.56 | 12.274 | 0.138 | 75 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 16.304 | 79 | 0.698 | 12
1 | 110-1 | 0.16 |  | 0.052 |  | 3 | [5 empty] | 0.212 | 3 | 0 | 0
2 | 110-2 | 0.839 |  | 0.157 |  | 17 | [5 empty] | 0.996 | 17 | 0 | 0
3 | 110-3 | 2.568 |  | 1.624 |  | 34 | [5 empty] | 4.192 | 34 | 0 | 0
4 | 110-4 | 0.15 |  | 0.16 |  | 4 | [5 empty] | 0.31 | 4
| ПС №110 | 3.717 | 0 | 1.993 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 58 | 0 | 0
| ПС № 102 | 0.85 |  | 0.23 |  | 8 | 9 |  |  |  | 1
| ПС № 106 | 0.4 |  | 0.015 |  |  | 7
1 | РП6-1 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0
2 | РП-2 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0
| РП-6 |  |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0
1 | РП7-7 |  |  | 0.32 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0
2 | РП7-13 | 0.2 |  | 0.29 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.49 | 4 | 0 | 0
3 | РП7-6 |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
4 | РП7-11 |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
5 | РП7-14 |  |  |  | 0.012 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РП-7 | 0.2 |  | 0.61 | 0.372 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.81 | 4 | 0.372 | 0
1 | РП9-1 |  |  | 0.028 | [7 empty] | 0.028 | 0 | 0 | 0
2 | РП9-2 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
3 | РП9-3 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
4 | РП9-4 |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0 | 0 | 0
| РП-9 |  |  | 0.868 | [7 empty] | 0.868 | 0 | 0 | 0
1 | РП10-3 |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0
2 | РП10-4 |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0
3 | РП10-5 |  |  | 0.118 | [7 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0
4 | РП10-6 |  |  | 0.118 | [7 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0
| РП-10 |  |  | 0.496 | [7 empty] | 0.496 | 0 | 0 | 0
37 | итого | 81.758 | 35.882 | 39.946 | 4.865 | 1215 | 220 | 4 | 133 | 382 | 6 | 120.209 | 1415 | 40.747 | 520
| на 1.01.10 | 96.506 |  | 39.946
| разница | 14.748

## 01.09.2011
|  | ВЛ-КЛ-6кВ |  |  |  | ОПОРЫ МУПЭС |  |  | ОПОРЫ потреб. |  |  | ИТОГО МУПЭС |  | ИТОГО потр.
№ ф | фидер | ВЛ-6кВ | ВЛ-6кВ потр. | КЛ-6кВ | КЛ-6кВ РЭС. потр | ж/б | дер.с пас | дер. | ж/б | дер.с пас | дер. | ВЛ-КЛ-6кВ | Опоры | ВЛ-КЛ-6кВ | Опоры
1 | 101-2 | 0.34 |  | 0.35 | 0.07 | 6 | [5 empty] | 0.69 | 6 | 0.07 | 0
2 | 101-3 | 4.364 | 0.135 | 0.55 |  | 72 | 13 |  | 1 | 1 |  | 4.914 | 85 | 0.135 | 2
3 | 101-4 | 1.481 |  | 0.065 | 0.26 | 3 | 27 |  |  |  |  | 1.546 | 30 | 0.26 | 0
4 | 101-5 | 1.238 | 0.12 |  | 0.15 | 19 | [5 empty] | 1.238 | 19 | 0.27 | 0
5 | 101-7 | 1.545 |  | 1.1 | 0.15 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2.645 | 11 | 0.15 | 0
6 | 101-6 | 1.531 | 0.06 | 1.175 | 0.1 | 33 | 4 | 2 |  | 1 |  | 2.706 | 39 | 0.16 | 1
7 | 101-10 | 2.332 | 0.01 | 0.095 | 0.08 | 31 | 13 | 0 |  |  |  | 2.427 | 44 | 0.09 | 0
8 | 101-9 | 1.149 |  | 0.26 |  | 19 | [5 empty] | 1.409 | 19 | 0 | 0
9 | 101-12 | 1.338 |  | 0.26 | 0.192 | 20 | [5 empty] | 1.598 | 20 | 0.192 | 0
| ПС №101 | 15.318 | 0.325 | 3.855 | 1.002 | 213 | 58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19.173 | 273 | 1.327 | 3
1 | 104-1 | 2.964 | 0.29 | 2.489 | 0.263 | 57 | 1 |  | 6 |  |  | 5.453 | 58 | 0.553 | 6
2 | 104-3 | 3.62 |  | 2.37 | 0.08 | 71 | [5 empty] | 5.99 | 71 | 0.08 | 0
3 | 104-4 | 2.463 | 0.26 | 3.576 | 0.58 | 52 |  |  | 4 |  |  | 6.039 | 52 | 0.84 | 4
4 | 104-5 | 3.816 | 0.105 | 2.52 | 0.09 | 43 | 29 | 1 | 1 | 1 |  | 6.336 | 73 | 0.195 | 2
5 | 104-6 | 2.007 |  | 1.306 | 0.05 | 43 | [5 empty] | 3.313 | 43 | 0.05 | 0
6 | 104-7 | 1.912 |  | 0.03 |  | 25 | [5 empty] | 1.942 | 25 | 0 | 0
7 | 104-8 | 2.232 |  | 1.125 | 0.09 | 51 | [5 empty] | 3.357 | 51 | 0.09 | 0
8 | 104-9 |  |  | 1.27 | [7 empty] | 1.27 | 0 | 0 | 0
9 | 104-10 |  |  | 1.866 | [7 empty] | 1.866 | 0 | 0 | 0
| ПС №104 | 19.014 | 0.655 | 16.552 | 1.153 | 342 | 30 | 1 | 11 | 1 | 0 | 35.566 | 373 | 1.808 | 12
1 | 105-8 | 8.316 |  | 0.19 | 0.15 | 112 | 28 |  |  |  |  | 8.506 | 140 | 0.15 | 0
2 | 105-3 | 5.208 |  | 0.877 |  | 101 | 0 | 0 |  |  |  | 6.085 | 101 | 0 | 0
3 | 105-4 | 12.951 | 2.618 | 0.642 | 0.1 | 159 | 54 | 0 |  | 60 |  | 13.593 | 213 | 2.718 | 60
4 | 105-2-3 | 0.534 | 0.578 | 0.02 | 0.22 | 11 |  |  | 10 | 2 |  | 0.554 | 11 | 0.798 | 12
5 | 105-6 | 2.3 | 15.25 | 0.199 | 0.63 | 35 | 6 | 1 | 79 | 138 |  | 2.499 | 42 | 15.88 | 217
6 | 105-7 | 8.92 | 15.896 | 0.325 | 1.435 | 99 | 22 |  | 23 | 176 | 5 | 9.245 | 121 | 17.331 | 204
| ПС №105 | 38.229 | 34.342 | 2.253 | 2.535 | 517 | 110 | 1 | 112 | 376 | 5 | 40.482 | 628 | 36.877 | 493
1 | 109-1 |  |  | 2.93 | [7 empty] | 2.93 | 0 | 0 | 0
2 | 109-2 |  |  | 2.93 | [7 empty] | 2.93 | 0 | 0 | 0
3 | 109-3 |  |  | 1.235 | [7 empty] | 1.235 | 0 | 0 | 0
4 | 109-4 |  |  | 1.235 | [7 empty] | 1.235 | 0 | 0 | 0
5 | 109-6 |  |  | 0.46 | [7 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 0
6 | 109-7 |  |  | 1.15 | [7 empty] | 1.15 | 0 | 0 | 0
7 | 109-8 | 3.62 | 0.45 | 1.041 | 0.138 | 67 | 4 |  | 9 |  |  | 4.661 | 71 | 0.588 | 9
8 | 109-9 |  |  | 0.49 | [7 empty] | 0.49 | 0 | 0 | 0
9 | 109-10 | 0.41 | 0.11 | 1.148 |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 1.558 | 8 | 0.11 | 3
| ПС №109 | 4.03 | 0.56 | 12.619 | 0.138 | 75 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 16.649 | 79 | 0.698 | 12
1 | 110-1 | 0.16 |  | 0.462 |  | 3 | [5 empty] | 0.622 | 3 | 0 | 0
2 | 110-2 | 0.839 |  | 0.112 |  | 17 | [5 empty] | 0.951 | 17 | 0 | 0
3 | 110-3 | 2.568 |  | 1.734 |  | 34 | [5 empty] | 4.302 | 34 | 0 | 0
4 | 110-4 | 0.15 |  | 0.16 |  | 4 | [5 empty] | 0.31 | 4
| ПС №110 | 3.717 | 0 | 2.468 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 58 | 0 | 0
| ПС № 102 | 0.85 |  | 0.23 |  | 8 | 9 |  |  |  | 1
| ПС № 106 | 0.4 |  | 0.015 |  |  | 7
1 | РП6-1 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0
2 | РП-2 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0
| РП-6 |  |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0
1 | РП7-7 |  |  | 0.165 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0
2 | РП7-13 | 0.2 |  | 0.135 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.335 | 4 | 0 | 0
3 | РП7-6 |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
4 | РП7-11 |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
5 | РП7-14 |  |  |  | 0.012 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РП-7 | 0.2 |  | 0.3 | 0.372 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.655 | 4 | 0.372 | 0
1 | РП9-1 |  |  | 0.028 | [7 empty] | 0.028 | 0 | 0 | 0
2 | РП9-2 |  |  | 0.28 | [7 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0
3 | РП9-3 |  |  | 0.28 | [7 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0
4 | РП9-4 |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0 | 0 | 0
| РП-9 |  |  | 0.628 | [7 empty] | 0.628 | 0 | 0 | 0
1 | РП10-3 |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0
2 | РП10-4 |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0
3 | РП10-5 |  |  | 0.118 | [7 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0
4 | РП10-6 |  |  | 0.118 | [7 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0
| РП-10 |  |  | 0.496 | [7 empty] | 0.496 | 0 | 0 | 0
37 | итого | 81.758 | 35.882 | 40.116 | 5.2 | 1215 | 220 | 4 | 133 | 382 | 6 | 120.534 | 1415 | 41.082 | 520
| на 1.01.11 | 96.506 |  | 40.116
| разница | 14.748

## 01.10.2011
|  | ВЛ-КЛ-6кВ |  |  |  | ОПОРЫ МУПЭС |  |  | ОПОРЫ потреб. и РЭС |  |  | ИТОГО МУПЭС |  | ИТОГО потр.
№ ф | фидер | ВЛ-6кВ | ВЛ-6кВ потр. | КЛ-6кВ | КЛ-6кВ РЭС. потр | ж/б | дер.с пас | дер. | ж/б | дер.с пас | дер. | ВЛ-КЛ-6кВ | Опоры | ВЛ-КЛ-6кВ | Опоры
1 | 101-2 | 0.34 |  | 0.35 | 0.07 | 6 | [5 empty] | 0.69 | 6 | 0.07 | 0
2 | 101-3 | 4.364 | 0.135 | 0.55 |  | 72 | 13 |  | 1 | 1 |  | 4.914 | 85 | 0.135 | 2
3 | 101-4 | 1.481 |  | 0.065 | 0.26 | 3 | 27 |  |  |  |  | 1.546 | 30 | 0.26 | 0
4 | 101-5 | 1.238 | 0.12 |  | 0.15 | 19 | [5 empty] | 1.238 | 19 | 0.27 | 0
5 | 101-7 | 1.545 |  | 1.1 | 0.15 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2.645 | 11 | 0.15 | 0
6 | 101-6 | 1.531 | 0.06 | 1.175 | 0.1 | 33 | 4 | 2 |  | 1 |  | 2.706 | 39 | 0.16 | 1
7 | 101-10 | 2.332 | 0.01 | 0.095 | 0.08 | 31 | 13 | 0 |  |  |  | 2.427 | 44 | 0.09 | 0
8 | 101-9 | 1.149 |  | 0.26 |  | 19 | [5 empty] | 1.409 | 19 | 0 | 0
9 | 101-12 | 1.338 |  | 0.26 | 0.192 | 20 | [5 empty] | 1.598 | 20 | 0.192 | 0
| ПС №101 | 15.318 | 0.325 | 3.855 | 1.002 | 213 | 58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19.173 | 273 | 1.327 | 3
1 | 104-1 | 2.964 | 0.29 | 2.118 | 0.263 | 57 | 1 |  | 6 |  |  | 5.082 | 58 | 0.553 | 6
2 | 104-3 | 3.62 |  | 2.37 | 0.08 | 71 | [5 empty] | 5.99 | 71 | 0.08 | 0
3 | 104-4 | 2.463 | 0.26 | 3.576 | 0.58 | 52 |  |  | 4 |  |  | 6.039 | 52 | 0.84 | 4
4 | 104-5 | 3.816 | 0.105 | 2.941 | 0.09 | 43 | 29 | 1 | 1 | 1 |  | 6.757 | 73 | 0.195 | 2
5 | 104-6 | 2.007 |  | 1.336 | 0.05 | 43 | [5 empty] | 3.343 | 43 | 0.05 | 0
6 | 104-7 | 1.912 |  | 0.03 |  | 25 | [5 empty] | 1.942 | 25 | 0 | 0
7 | 104-8 | 2.232 |  | 1.125 | 0.09 | 51 | [5 empty] | 3.357 | 51 | 0.09 | 0
8 | 104-9 |  |  | 1.27 | [7 empty] | 1.27 | 0 | 0 | 0
9 | 104-10 |  |  | 1.866 | [7 empty] | 1.866 | 0 | 0 | 0
| ПС №104 | 19.014 | 0.655 | 16.632 | 1.153 | 342 | 30 | 1 | 11 | 1 | 0 | 35.646 | 373 | 1.808 | 12
1 | 105-8 | 8.316 |  | 0.19 | 0.15 | 112 | 28 |  |  |  |  | 8.506 | 140 | 0.15 | 0
2 | 105-3 | 5.208 |  | 0.877 |  | 101 | 0 | 0 |  |  |  | 6.085 | 101 | 0 | 0
3 | 105-4 | 12.951 | 2.618 | 0.642 | 0.1 | 159 | 54 | 0 |  | 60 |  | 13.593 | 213 | 2.718 | 60
4 | 105-2-3 | 0.534 | 0.578 | 0.02 | 0.22 | 11 |  |  | 10 | 2 |  | 0.554 | 11 | 0.798 | 12
5 | 105-6 | 2.71 | 14.84 | 0.419 | 0.41 | 35 | 16 | 1 | 82 | 129 |  | 3.129 | 52 | 15.25 | 211
6 | 105-7 | 8.92 | 15.896 | 0.265 | 1.63 | 99 | 22 |  | 9 | 160 | 5 | 9.185 | 121 | 17.526 | 174
| ПС №105 | 38.639 | 33.932 | 2.413 | 2.51 | 517 | 120 | 1 | 101 | 351 | 5 | 41.052 | 638 | 36.442 | 457
1 | 109-1 |  |  | 2.93 | [7 empty] | 2.93 | 0 | 0 | 0
2 | 109-2 |  |  | 2.93 | [7 empty] | 2.93 | 0 | 0 | 0
3 | 109-3 |  |  | 1.235 | [7 empty] | 1.235 | 0 | 0 | 0
4 | 109-4 |  |  | 1.235 | [7 empty] | 1.235 | 0 | 0 | 0
5 | 109-6 |  |  | 0.46 | [7 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 0
6 | 109-7 |  |  | 1.15 | [7 empty] | 1.15 | 0 | 0 | 0
7 | 109-8 | 3.62 | 0.45 | 1.041 | 0.138 | 67 | 4 |  | 9 |  |  | 4.661 | 71 | 0.588 | 9
8 | 109-9 |  |  | 0.49 | [7 empty] | 0.49 | 0 | 0 | 0
9 | 109-10 | 0.41 | 0.11 | 1.148 |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 1.558 | 8 | 0.11 | 3
| ПС №109 | 4.03 | 0.56 | 12.619 | 0.138 | 75 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 16.649 | 79 | 0.698 | 12
1 | 110-1 | 0.16 |  | 0.462 |  | 3 | [5 empty] | 0.622 | 3 | 0 | 0
2 | 110-2 | 0.839 |  | 0.112 |  | 17 | [5 empty] | 0.951 | 17 | 0 | 0
3 | 110-3 | 2.568 |  | 1.734 |  | 34 | [5 empty] | 4.302 | 34 | 0 | 0
4 | 110-4 | 0.15 |  | 0.16 |  | 4 | [5 empty] | 0.31 | 4
| ПС №110 | 3.717 | 0 | 2.468 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 58 | 0 | 0
| ПС № 102 | 0.85 |  | 0.23 |  | 8 | 9 |  |  |  | 1
| ПС № 106 | 0.4 |  | 0.015 |  |  | 7
1 | РП6-1 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0
2 | РП-2 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0
| РП-6 |  |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0
1 | РП7-7 |  |  | 0.165 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0
2 | РП7-13 | 0.2 |  | 0.135 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.335 | 4 | 0 | 0
3 | РП7-6 |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
4 | РП7-11 |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
5 | РП7-14 |  |  |  | 0.012 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РП-7 | 0.2 |  | 0.3 | 0.372 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.655 | 4 | 0.372 | 0
1 | РП9-1 |  |  | 0.028 | [7 empty] | 0.028 | 0 | 0 | 0
2 | РП9-2 |  |  | 0.28 | [7 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0
3 | РП9-3 |  |  | 0.28 | [7 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0
4 | РП9-4 |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0 | 0 | 0
| РП-9 |  |  | 0.628 | [7 empty] | 0.628 | 0 | 0 | 0
1 | РП10-3 |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0
2 | РП10-4 |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0
3 | РП10-5 |  |  | 0.118 | [7 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0
4 | РП10-6 |  |  | 0.118 | [7 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0
| РП-10 |  |  | 0.496 | [7 empty] | 0.496 | 0 | 0 | 0
37 | итого | 82.168 | 35.472 | 40.356 | 5.175 | 1215 | 230 | 4 | 122 | 357 | 6 | 121.184 | 1425 | 40.647 | 484
| на 1.10.11 | 96.92 |  | 40.356
| разница | 14.752

## 01.12.2011
|  | ВЛ-КЛ-6кВ |  |  |  | ОПОРЫ МУПЭС |  |  | ОПОРЫ потреб. и РЭС |  |  | ИТОГО МУПЭС |  | ИТОГО потр.
№ ф | фидер | ВЛ-6кВ | ВЛ-6кВ потр. | КЛ-6кВ | КЛ-6кВ РЭС. потр | ж/б | дер.с пас | дер. | ж/б | дер.с пас | дер. | ВЛ-КЛ-6кВ | Опоры | ВЛ-КЛ-6кВ | Опоры
1 | 101-2 | 0.34 |  | 0.35 | 0.07 | 6 | [5 empty] | 0.69 | 6 | 0.07 | 0
2 | 101-3 | 4.564 | 0.135 | 0.55 |  | 72 | 13 |  | 1 | 1 |  | 5.114 | 85 | 0.135 | 2
3 | 101-4 | 1.481 |  | 0.065 | 0.26 | 3 | 27 |  |  |  |  | 1.546 | 30 | 0.26 | 0
4 | 101-5 | 1.238 | 0.12 |  | 0.15 | 19 | [5 empty] | 1.238 | 19 | 0.27 | 0
5 | 101-7 | 1.545 |  | 1.1 | 0.15 | 10 | 1 |  |  |  |  | 2.645 | 11 | 0.15 | 0
6 | 101-6 | 1.531 | 0.06 | 1.175 | 0.1 | 33 | 4 | 2 |  | 1 |  | 2.706 | 39 | 0.16 | 1
7 | 101-10 | 2.332 | 0.01 | 0.095 | 0.08 | 31 | 13 | 0 |  |  |  | 2.427 | 44 | 0.09 | 0
8 | 101-9 | 1.149 |  | 0.26 |  | 19 | [5 empty] | 1.409 | 19 | 0 | 0
9 | 101-12 | 1.338 |  | 0.26 | 0.192 | 20 | [5 empty] | 1.598 | 20 | 0.192 | 0
| ПС №101 | 15.518 | 0.325 | 3.855 | 1.002 | 213 | 58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19.373 | 273 | 1.327 | 3
1 | 104-1 | 2.964 | 0.29 | 2.118 | 0.263 | 57 | 1 |  | 6 |  |  | 5.082 | 58 | 0.553 | 6
2 | 104-3 | 3.62 |  | 2.37 | 0.08 | 71 | [5 empty] | 5.99 | 71 | 0.08 | 0
3 | 104-4 | 2.463 | 0.26 | 3.576 | 0.58 | 52 |  |  | 4 |  |  | 6.039 | 52 | 0.84 | 4
4 | 104-5 | 4.466 | 0.105 | 2.646 | 0.09 | 48 | 29 | 1 | 1 | 1 |  | 7.112 | 78 | 0.195 | 2
5 | 104-6 | 2.007 |  | 1.306 | 0.05 | 43 | [5 empty] | 3.313 | 43 | 0.05 | 0
6 | 104-7 | 1.912 |  | 0.03 |  | 25 | [5 empty] | 1.942 | 25 | 0 | 0
7 | 104-8 | 2.232 |  | 1.125 | 0.09 | 51 | [5 empty] | 3.357 | 51 | 0.09 | 0
8 | 104-9 |  |  | 1.27 | [7 empty] | 1.27 | 0 | 0 | 0
9 | 104-10 |  |  | 1.866 | [7 empty] | 1.866 | 0 | 0 | 0
| ПС №104 | 19.664 | 0.655 | 16.307 | 1.153 | 347 | 30 | 1 | 11 | 1 | 0 | 35.971 | 378 | 1.808 | 12
1 | 105-8 | 8.316 |  | 0.19 | 0.15 | 112 | 28 |  |  |  |  | 8.506 | 140 | 0.15 | 0
2 | 105-3 | 5.208 |  | 0.877 |  | 101 | 0 | 0 |  |  |  | 6.085 | 101 | 0 | 0
3 | 105-4 | 12.951 | 2.618 | 0.642 | 0.1 | 159 | 54 | 0 |  | 60 |  | 13.593 | 213 | 2.718 | 60
4 | 105-2-3 | 0.534 | 0.578 | 0.02 | 0.22 | 11 |  |  | 10 | 2 |  | 0.554 | 11 | 0.798 | 12
5 | 105-6 | 2.71 | 14.84 | 0.419 | 0.41 | 35 | 16 | 1 | 82 | 129 |  | 3.129 | 52 | 15.25 | 211
6 | 105-7 | 8.92 | 15.896 | 0.325 | 1.63 | 99 | 22 |  | 9 | 160 | 5 | 9.245 | 121 | 17.526 | 174
| ПС №105 | 38.639 | 33.932 | 2.473 | 2.51 | 517 | 120 | 1 | 101 | 351 | 5 | 41.112 | 638 | 36.442 | 457
1 | 109-1 |  |  | 2.93 | [7 empty] | 2.93 | 0 | 0 | 0
2 | 109-2 |  |  | 2.93 | [7 empty] | 2.93 | 0 | 0 | 0
3 | 109-3 |  |  | 1.235 | [7 empty] | 1.235 | 0 | 0 | 0
4 | 109-4 |  |  | 1.235 | [7 empty] | 1.235 | 0 | 0 | 0
5 | 109-6 |  |  | 0.46 | [7 empty] | 0.46 | 0 | 0 | 0
6 | 109-7 |  |  | 1.15 | [7 empty] | 1.15 | 0 | 0 | 0
7 | 109-8 | 3.62 | 0.45 | 1.041 | 0.138 | 67 | 4 |  | 9 |  |  | 4.661 | 71 | 0.588 | 9
8 | 109-9 |  |  | 0.49 | [7 empty] | 0.49 | 0 | 0 | 0
9 | 109-10 | 0.41 | 0.11 | 1.148 |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 1.558 | 8 | 0.11 | 3
| ПС №109 | 4.03 | 0.56 | 12.619 | 0.138 | 75 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 16.649 | 79 | 0.698 | 12
1 | 110-1 | 0.16 |  | 0.462 |  | 3 | [5 empty] | 0.622 | 3 | 0 | 0
2 | 110-2 | 0.839 |  | 0.112 |  | 17 | [5 empty] | 0.951 | 17 | 0 | 0
3 | 110-3 | 2.568 |  | 1.734 |  | 34 | [5 empty] | 4.302 | 34 | 0 | 0
4 | 110-4 | 0.15 |  | 0.16 |  | 4 | [5 empty] | 0.31 | 4
| ПС №110 | 3.717 | 0 | 2.468 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 58 | 0 | 0
| ПС № 102 | 0.85 |  | 0.23 |  | 8 | 9 |  |  |  | 1
| ПС № 106 | 0.4 |  | 0.015 |  |  | 7
1 | РП6-1 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0
2 | РП-2 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0
| РП-6 |  |  | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0
1 | РП7-7 |  |  | 0.165 | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0
2 | РП7-13 | 0.2 |  | 0.135 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.335 | 4 | 0 | 0
3 | РП7-6 |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
4 | РП7-11 |  |  |  | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
5 | РП7-14 |  |  |  | 0.012 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.012 | 0
| РП-7 | 0.2 |  | 0.3 | 0.372 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.655 | 4 | 0.372 | 0
1 | РП9-1 |  |  | 0.028 | [7 empty] | 0.028 | 0 | 0 | 0
2 | РП9-2 |  |  | 0.28 | [7 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0
3 | РП9-3 |  |  | 0.28 | [7 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0
4 | РП9-4 |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0 | 0 | 0
| РП-9 |  |  | 0.628 | [7 empty] | 0.628 | 0 | 0 | 0
1 | РП10-3 |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0
2 | РП10-4 |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.13 | 0 | 0 | 0
3 | РП10-5 |  |  | 0.118 | [7 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0
4 | РП10-6 |  |  | 0.118 | [7 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0
| РП-10 |  |  | 0.496 | [7 empty] | 0.496 | 0 | 0 | 0
37 | итого | 83.018 | 35.472 | 40.091 | 5.175 | 1220 | 230 | 4 | 122 | 357 | 6 | 121.769 | 1430 | 40.647 | 484
| на 1.12.11 | 97.501 |  | 40.091
| разница | 14.483

## Резерв Мощности 2018
Резерв мощности в электрических сетях 6 кВ МУПЭС г. Дивногорск
№/№ п/п | Номер фидера | Резерв мощности (МВт)
ПС №101 "Дивногорская" (зоны действия - г. Дивногорск, западная промышленная зона)
1 | 101-2 | 0.401
2 | 101-3 | 2.293
3 | 101-4 | 1.344
4 | 101-5 | 2.703
5 | 101-6 | 1.332
6 | 101-7 | 0.555
7 | 101-9 | 1.254
8 | 101-10 | 0
9 | 101-12 | 0.211
ПС №104 "Чкаловская" (зоны действия - г. Дивногорск)
1 | 104-1 | 0
2 | 104-3 | 0.062
3 | 104-4 | 0
4 | 104-5 | 0.9
5 | 104-6 | 0
6 | 104-7 | 0
7 | 104-8 | 0.09
8 | 104-9 | 0.05
9 | 104-10 | 0.044
ПС №105 "Овсянка" (зоны действия - п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево, п. Молодежный, п. Манский)
1 | 105-3 | 0.16
2 | 105-4 | 0.515
3 | 105-6 | 0.164
5 | 105-7 | 0.719
6 | 105-8 | 0
ПС №109 "Гидростроителей" (зоны действия- г. Дивногорск, восточная промышленная зона)
1 | 109-1 | 0.545
2 | 109-2 | 0.368
3 | 109-3 | 0.014
4 | 109-4 | 0.171
5 | 109-6 | 0.007
6 | 109-7 | 0.052
7 | 109-8 | 1.879
8 | 109-9 | 0.386
9 | 109-10 | 0.116
ПС №110 "Комсомольская" (зоны действия - г. Дивногорск)
1 | 110-1 | 0
2 | 110-2 | 0
3 | 110-3 | 0.93
4 | 110-4 | 1.427