УТВЕРЖДАЮ

Директор МУПЭС г.Дивногорск

_______________Горбунов В.А

«_____»                             2018г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Трансформаторных подстанций 6/0,4кв

Подлежащих капитальному ремонту

На 2019год

| №№ п/п | Диспетчерское наименование | Мощность подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/101-3 | 320 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 1\1а (ЖДЦ АТУ) | Май |
| 2 | 23/104-3-6 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. 30лет Победы, 1а | Октябрь |
| 3 | 12/104-3-4 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, 20а | Ноябрь |
| 4 | 14/104-5-1 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. Гримау, 23а | Ноябрь |
| 5 | 9/104-6-7 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. Театральная, 22а (Музыкальная школа) | Апрель |
| 6 | 4/104-8/110-2-3 | 2х400 | г, Дивногорск, ул. Б. Полевого, 1а (Дом Быта) | Январь |
| 7 | 5/105-8 | 400 | п. Молодёжный, Корчагина, 1б/1а (детсад) | Июнь |
| 8 | 6/105-8 | 100 | п. Слизнево, р. Фокин, №1 (скважина) | Март |
| 9 | 5/105-3 | 400 | п. Овсянка, ул. Щетинкина, 92а | Март |
| 10 | 8/105-3 | 560 | п. Овсянка, Набережная, 69а | Февраль |
| 11 | 9/105-3 | 560 | п. Овсянка, ул. Набережная, 25а | Сентябрь |
| 12 | 10/105-3 | 100 | п. Молодёжный, р. Фокин №2 (Водозабор) | Апрель |
| 13 | 6/105-4 | 560 | п. У-Мана, Пер. Новый, 13а/1 | Сентябрь |
| 14 | 14/105-4 | 630 | п. У-Мана, ул. Заманская, с/о "Энергетик" | Октябрь |
| 15 | 7/105-6 | 630 | п. Манский, ул. Красноярская, 1а | Февраль |
| 16 | 20/105-6 | 100 | п. Манский, ул. Целинная, 8а | Июнь |
| 17 | 12/105-7 | 400 | п. Манский, пер. Столбовой, 2а (с/о ”Динамо”) | Июль |
| 18 | 18/105-7 | 100 | п. Манский, пер. Клубный, 15а | Май |
| 19 | 4/109-1-2 | 2х630 | г. Дивногорск, ул. Набережная, 55а | Май |
| 20 | 1/109-8 | 400 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2г/17а (База ТПП) | Август |
| 21 | 5/109-8 | 100 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2б/1 | Июль |
| 22 | 14/110-3 | 400 | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 21а | Июнь |
| 23 | 1/РП6-1 | 630 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 35/15и (ЗЖБИ) | Апрель |
| 24 | 2/РП6-1 | 630 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 35/15к (ЗЖБИ) | Декабрь |
| 25 | 1/РП6-2 | 630 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 35/15л (ЗЖБИ) | Декабрь |
| 26 | 2/РП6-2 | 630 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 35/15м (ЗЖБИ) | Декабрь |

Составил инженер ПТО МУПЭС:                                          Логванов А.В.

Согласовано гл.инженер МУПЭС:                                           Привалихин Е.А.