У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор МУПЭС г.Дивногорск

______________________Горбунов В.А.

«_____»  _____________ 2018г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

трансформаторных  подстанций  6/0,4кв,

подлежащих  текущему  ремонту

на  2019год

| № п/п | Диспетчерское наименование | Мощ-ть подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/101-3 | 180 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 3\1а (Сантехмонтаж) | Апрель |
| 2 | 2/101-4 | 320 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 29/1б (Перекачка №4) | Апрель |
| 3 | 4/101-4-10 | 630 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 29/1г | Сентябрь |
| 4 | 7/101-6 | 2х1000 | г. Дивногорск, ОМЗ | Январь |
| 5 | 12/101-10 | 630 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 13/8в (ОМЗ кислородный цех) | Март |
| 6 | 5/104-3 | 2х160 | г. Дивногорск ул. Чкалова 43а (ГПТУ-42) | Январь |
| 7 | 22/104-3-6 | 2х250 | г. Дивногорск ул. Машиностроителей, 7а | Июль |
| 8 | 5/104-5 | 250 | г. Дивногорск, Восточно-коммун. Зона 2д/1 | Май |
| 9 | 12/104-5 | 400 | г. Дивногорск ООО "ПКФ Пионер" | Октябрь |
| 10 | 1/104-6 | 250 | г. Дивногорск, ул. Площадь Строителей 1а | Октябрь |
| 11 | 2/104-8 | 400 | г. Дивногорск, ул. Нагорная, 38а | Декабрь |
| 12 | 9/105-8 | 560 | п. Слизнево, ул. М. Слизнево, 8а (школа) | Июнь |
| 13 | 10/105-8 | 320 | п. Слизнево, ул. М. Слизнево, 8б | Июнь |
| 14 | 17/105-8 | 630 | п. Слизнево, ул. Пионерская, 5/1а (б/о "Мидас") | Март |
| 15 | 12/105-8-3 | 2х630 | п. Молодёжный, ул. Гагарина 1в (котельная) | Декабрь |
| 16 | 7/105-4 | 2х400 | п. У-Мана, ул. Лесная, 9а | Июнь |
| 16 | 1/105-6 | 630 | п. Манский, ул. Высоцкого, 6а | Март |
| 17 | 28/105-6-7 | 160 | п. Манский, пер. Весёлый | Ноябрь |
| 18 | 3/105-7 | 400 | п. Манский, ул. Школьная, 21а | Февраль |
| 19 | 22/105-7 | 160 | п. Манский, ул. Н-Микр-он | Ноябрь |
| 20 | 3/109-1-2 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. Набережная, 51а | Август |
| 21 | 1/109-3-4 | 320+400 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 4а | Июль |
| 22 | 4/109-3-4 | 2х180 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 16а | Июль |
| 23 | 3/109-8 | 320+400 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2г/17 (База ТПП) | Май |
| 24 | 8/109-8 | 630 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей 2г/17б | Май |
| 25 | 16/110-3/109-10 | 2х320 | г. Дивногорск, ул. Комсомольская (РКС) | Февраль |
| 26 | 1/РП9-2-3 | 630+1000 | г. Дивногорск, Хлебозавод | Август |

Составил инженер  ПТО  МУПЭС:                                                А.В. Логванов

Согласовано гл.инженер МУПЭС:                                                 Е.А. Привалихин