Журнал учета технологических нарушений за 2019 год.

| № п/п | Объект (место отключе-ния) | Дата и время отключе-ния | Дата и время включения | Продолжи-тельность отключе-ния | Причина. Принятые меры по устранению | Количество отключенных объектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф105-4 | 10.01.19. 03-55 | 10.01.19. 11-25 | 8ч. 30мин. | Ф 105-4 отключился от Земляной защиты и МТЗ | 100 | Принадлежит Ростелеком |
| 2 | Ф101-4 | 19.01.19 15-15 | 19.01.19 15-30 | 15 мин. | Механическое воздействие опора №12 автокраном. | 40 | Принадлежит сторонней организации |
| 4 | Ф101-6 | 19.01.19 15-30 | 19.01.19 19-27 | 3ч. 57мин | МТЗ. Замена тягового изолятора | 30 | Принадлежит СРЭС |
| 5 | Ф105-6 | 02.03.19 10-40 | 02.03.19 12-05 | 1ч. 25мин. | Ф 105-6 отключился от земляной защиты | 60 | Принадлежит СРЭС |
| 6 | Ф105-6 | 09.03.19 03-10 | 09.03.19 04-15 | 1ч. 05мин. | Ф 105-6 отключился от земляной защиты | 60 | Принадлежит СРЭС |
| 7 | Ф105-6 | 09.03.19 09-15 | 09.03.19 09-55 | 40мин. | Ф 105-6 отключился от земляной защиты | 60 | Принадлежит СРЭС |
| 8 | Ф105-6 | 10.03.19 04-00 | 10.03.19 04-58 | 58мин. | Ф 105-6 отключился от земляной защиты | 60 | Принадлежит СРЭС |
| 9 | Ф105-6 | 10.03.19 05-03 | 10.03.19 05-24 | 21мин. | Ф 105-6 отключился от земляной защиты | 60 | Принадлежит СРЭС |
| 10 | Ф105-6 | 10.03.19 05-44 | 10.03.19 06-13 | 29мин. | Ф 105-6 отключился от земляной защиты | 60 | Принадлежит СРЭС |
| 11 | Ф 105-6 | 13.03.19 08-57 | 13.03.19 16-45 | 7ч. 49мин. | Ф 105-6 отключился от земляной защиты | 60 | Принадлежит СРЭС |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |