У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор МУПЭС г. Дивногорска

____________________В.А. Горбунов

«_____» __________________2020г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

трансформаторных подстанций 6/0,4кв

подлежащих капитальному ремонту

на 2020год

| №№ п/п | Диспетчерское наименование | Мощность подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/101-3 | 100 | г. Дивногорск, Верхний проезд, 9а | Апрель |
| 2 | 4/101-3 | 320 | г. Дивногорск, Нижний проезд,9/1а | Апрель |
| 3 | 3/101-4-10 | 320 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 29/1в | Май |
| 4 | 1/101-5-7 | 630 | г. Дивногорск, Нижний проезд,35/15в | Апрель |
| 5 | 3/101-6 | 320 | г. Дивногорск, Верхний проезд,22а | Май |
| 6 | 5/101-10 | 320 | г. Дивногорск, Нижний проезд,31/12д | Май |
| 7 | 10/101-10 | 630 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 13/8б | Май |
| 8 | 4/104-1-5 | 2х250 | г. Дивногорск, ул. Заводская, 3/1 | Февраль |
| 9 | 9/104-3-4 | 2х630 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 66а | Февраль |
| 10 | 24/104-3 | 180+100 | г. Дивногорск, ул. Чкалова,189а | Март |
| 11 | 9/104-4 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41а | Март |
| 12 | 2/104-5-1 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 13б/1 | Сентябрь |
| 13 | 8/104-5-1 | 2х320 | г. Дивногорск, ул. Спортивная, 8а | Сентябрь |
| 14 | 6/104-6/110-3 | 2х400 | г. Дивногорск, ул. Б. Полевого, 16а | Октябрь |
| 15 | 11/104-6 | 180 | г. Дивногорск, ул. Б. Полевого, 37а | Октябрь |
| 16 | 20/104-6 | 2х250 | г. Дивногорск, ул. Театральная, 14а | Ноябрь |
| 17 | 1/110-2 | 250 | г. Дивногорск, ул. Нагорная, 3а | Октябрь |
| 18 | 3/105-3-8 | 2х250 | п.Молодёжный, Школьная,8а (АТС) | Март |
| 19 | 7/105-3 | 320 | с. Овсянка, ул. Набережная, 76а | Август |
| 20 | 11/105-3 | 320 | с. Овсянка, ул. Железнодорожная | Август |
| 21 | 18/105-4 | 180 | п. У-Мана, с/о «Сплавщик» | Июнь |
| 22 | 8/105-6-7 | 320 | п. Манский, ул. Красноярская | Июнь |
| 23 | 18/105-6 | 160 | п. Манский, «Отдых» | Июнь |
| 24 | 2/105-7 | 160 | п. Манский, Восточно-сельск. Зона, Пасека, 1а | Июль |
| 25 | 5/105-7 | 320 | п. Манский, дачи КГЭС | Июль |
| 26 | 21/105-7 | 320 | п. Манский, ул. Лесная,20б | Июль |
| 27 | 1/109-7 | 2х160 | г. Дивногорск, пр. Студенческий, 6а | Сентябрь |
| 28 | 2/109-7 | 2х400 | г. Дивногорск, ул.Комсомольская,2а | Сентябрь |
| 29 | 1/109-8 | 560 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2г/17а | Октябрь |
| 30 | 1/110-2-3 | 320+400 | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 3а | Март |
| 31 | 2/РП6-1 | 630 | г. Дивногорск, Нижний проезд, 35/15к | Апрель |
| 32 | 1/РП10-5-6 | 2х1000 | г. Дивногорск, Фильтровальная | Сентябрь |

Составила инженер ПТО МУПЭС:                                                    А.В. Логванов

Согласовано гл.инженер МУПЭС:                                                     Е.А. Привалихин