**10. К заявке прилагаются следующие документы:**

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00EE0ABCF3B0FBD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11BDdFE5H) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00DE2ADCD3B0EBD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11BBdFEDH) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)

д) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин;

(пп. "д" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00DE2ADCD3907BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11BBdFEDH) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)

е) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00EE3AEC83C06BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11BBdFEDH) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759;

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в [абзаце первом пункта 8(4)](#P797) настоящих Правил, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации);

(пп. "ж" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00DE2ADCD3B0EBD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11B8dFE5H) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)

з) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в [абзаце третьем пункта 8(5)](#P802) настоящих Правил, - копия договора об использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования;

(пп. "з" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00EE4ADCC3D0EBD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11BBdFE3H) Правительства РФ от 13.03.2015 N 219)

и) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с [пунктом 33](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00DE2ADCD3C06BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD13B8dFE5H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком).

(пп. "и" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17ABFE9C9478D00DE2ADCD3907BD4CE4C823815C6FE6B443371EF852DD11B8dFE5H) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)