УТВЕРЖДАЮ

Директор МУПЭС г.Дивногорск

_______________Горбунов В.А

«22»     января     2014г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

трансформаторных  подстанций  6/0,4кв

подлежащих  капитальному  ремонту

на  2015год

| №№ п/п | Диспетчерское наименование | Мощность подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/101-3 | 180 | г.Дивногоск,Нижний проезд,3/1а | Май |
| 2 | 1/101-4 | 630 | г.Дивногоск,Нижний проезд,29/1а | Май |
| 3 | 2/101-4 | 320 | г.Дивногорск,Перекачка №4 | Апрель |
| 4 | 4/101-4-10 | 630 | г.Дивногоск, Нижний проезд 29/1г | Апрель |
| 5 | 7/101-6 | 2х1000 | г.Дивногоск,ОМЗ (встроен.) | Май |
| 6 | 12/101-10 | 630 | г.Дивногорск,кислородный цех | Июнь |
| 7 | 5/104-3 | 2х160 | г.Дивногоск,Чкалова,43а | Сентябрь |
| 8 | 5/104-5 | 250 | г.Дивногоск, свинарник | Сентябрь |
| 9 | 11/104-5-1 | 2х400 | г.Дивногоск,Заводская,2а | Сентябрь |
| 10 | 12/104-5 | 400 | г.Дивногоск,ООО «Пионер» | Октябрь |
| 11 | 1/104-6 | 250 | г.Дивногоск, ул.Пл.Строителей, 1а | Октябрь |
| 12 | 2/104-8 | 400 | г.Дивногорск, Нагорная, | Март |
| 13 | 8/104-8/110-2-3 | 2х400 | Г.Дивногорск,Школьная,12а | Апрель |
| 14 | 12/105-3-8 | 2х630 | п.Молодёжный,котельная | Июнь |
| 15 | 17/105-8 | 630 | п.Слизнево,ул,Пионерская (б/о «Мидас») | Июнь |
| 16 | 7/105-4 | 2х400 | п.У-Мана,Лесная,9а | Июнь |
| 17 | 1/105-6 | 630 | п.Манский, ул.Высоцкого,6а | Июль |
| 18 | 28/105-6-7 | 160 | П.Манский, пер.Весёлый |  |
| 19 | 3/109-1-2 | 2х400 | г.Дивногоск,Набережная,51а | Август |
| 20 | 1/109-3-4 | 320+400 | г.Дивногоск,Гидростроителей,4а | Август |
| 21 | 4/109-3-4 | 2х180 | г.Дивногоск, Гидростроителей, 16а | Июль |
| 22 | 3/109-8 | 400+320 | г.Дивногоск,Гидростроителей,2г/7 (база ТПП) | Июль |
| 23 | 8/109-8 | 630 | г.Дивногорск,Гидростроител., 2г/17б | Июль |
| 24 | 16/110-3/109-10 | 2х320 | г.Дивногорскск,Комсомольск., (Почта) | Май |
| 25 | 1/РП9-2-3 | 1000+630 | г.Дивногорск, Хлебозавд | Сентябрь |

Составил инженер ПТО МУПЭС:                                          Логванов А.В.

Согласовано гл.инженер МУПС:                                           Иванов В.В