У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор МУПЭС г.Дивногорск

______________________Горбунов В.А.

«22»  __января___ 2014г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

трансформаторных  подстанций  6/0,4кв,

подлежащих  текущему  ремонту

на  2015год

| №№ п/п | Диспетчерское наименование | Мощ-ть подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2/101-2 | 180 | г.Дивногорск, ул.Нижний проезд 33/18 | Февраль |
| 2 | 16/101-3 | 320 | г.Дивногоск, ул.Нижний проезд,1/1а | Февраль |
| 3 | 9/101-7 | 160 | г.Дивногорск,46км а/дороги «Енисей» | Март |
| 4 | 6/101-10 | 320 | г.Дивногорск, перекачка №4 | Март |
| 5 | 21/104-3 | 560 | г.Дивногорск, Верхний проезд, 3/1г | Март |
| 6 | 12/104-3-4 | 2х400 | г.Дивногорск, ул.30лет Победы, 20а | Апрель |
| 7 | 1/104-5-1 | 2х320 | г.Дивногорск,Заводская,2а | Апрель |
| 8 | 14/104-5-1 | 2х400 | г.Дивногорск, Гримау, 23а | Апрель |
| 9 | 9/104-6-7 | 2х50 | г.Дивногорск,Театральная, 22а | Апрель |
| 10 | 23/104-6-3 | 2х400 | г.Дивногорск, ул.30лет Победы, 1а | Май |
| 11 | 2/104-7 | 180 | г.Дивногорск, Гримау,12а | Май |
| 12 | 3/104-7 | 320 | г.Дивногорск,Дуговая,14а | Май |
| 13 | 4/104-8/110-2-3 | 2х400 | г.Дивногорск, Ул.Б.Полевого,1а | Май |
| 14 | 3/105-8 | 320 | п.Молодёжный,Гагарина,8/1а | Июнь |
| 15 | 5/105-8 | 320 | п.Молодёжный, Корчагина,1б/1а | Июнь |
| 16 | 6/105-8 | 100 | п.Слизнево, р.Фокин,№1 (скважина) | Июнь |
| 17 | 5/105-3 | 400 | п.Овсянка, Щетинкина,92а | Июль |
| 18 | 8/105-3 | 560 | п.Овсянка,Набережная | Июль |
| 19 | 9/105-3 | 560 | п.Овсянка,Набережная,25а | Июль |
| 20 | 10/105-3 | 100 | п.Овсянка,р.Фокин,№2 (Водозабор) | Июль |
| 21 | 6/105-4 | 560 | п.У-Мана,пер.Новый,13а/1 | Август |
| 22 | 7/105-6 | 630 | п.Манский, ул.Красноярская, 1а | Август |
| 23 | 20/105-6 | 100 | п.Манский, ул.Целинная, 8а | Август |
| 24 | 3/105-7 | 400 | п.Манский, ул. Школьная, 21а | Сентябрь |
| 25 | 19/105-7 | 160 | п.Манский, СНТ «Содружество» | Сентябрь |
| 26 | 4/109-1-2 | 2х630 | г.Дивногорск, Набережная,55а | Сентябрь |
| 27 | 5/109-8 | 100 | г.Дивногорск, Гидростроителей,2б/1 | Октябрь |
| 28 | 14/110-3 | 400 | г.Дивногорск,Комсомольская,21а. | Октябрь |
| 29 | 1/РП6-2 | 630 | г.Дивногорск, Нижний проезд,, 35/15л | Октябрь |
| 30 | 2/РП6-2 | 630 | г.Дивногорск, Нижний проезд,35/15м | Октябрь |

Составил инженер  ПТО  МУПЭС:                                                А.В. Логванов

Согласовано гл.инженер МУПЭС:                                                 Иванов В.В.