## зима 2015
Результаты контрольных замеров электрических сетей
параметров режимов работы оборудования МУПЭС
на 27.12.2015г
ПРЯМЫЕ ФИДЕРА
Питающий центр |  |  | Нагрузка
№ П/СТ | № фидера |  | за
ОАО | МУПЭС | № ТП | зимний | Напряжение ,В
МРСК |  |  | режимный
день
|  |  | 2015г (А) | А | В | С
П/СТ 101 | 101-2 | 1/101-2 | 34.5 | 234 | 234 | 236
|  | 2/101-2 | 15.4 | 224 | 225 | 224
|  | 3/101-2 | 12.8 | 225 | 229 | 225
| ИТОГО |  | 62.7
| 101-3 | 1/101-3 | 11.2 | 225 | 222 | 225
|  | 2/101-3 | 92.9 | 229 | 224 | 225
|  | 3/101-3 | 137 | 232 | 230 | 230
|  | 4/101-3 | 76.9 | 231 | 232 | 228
|  | 5/101-3 | 10.1 | 229 | 230 | 231
|  | 6/101-3 | 31.3 | 229 | 230 | 233
|  | 7/101-3 | 130.67 | 233 | 228 | 231
|  | 8/101-3 | 31.8 | 221 | 220 | 221
|  | 10/101-3 | 19.97 | 229 | 232 | 230
|  | 11/101-3 | 15.1 | 231 | 235 | 233
|  | 16/101-3 | 16.06 | 228 | 229 | 228
|  | 17/101-3 | 75.9 | 229 | 231 | 231
| ИТОГО |  | 648.9
| 101-4 | 1/101-4 | 189.4 | 225 | 225 | 225
|  | 2/101-4 | 139.1 | 234 | 235 | 235
|  | 3/101-4-10 | 21.61 | 230 | 229 | 233
|  | 4/101-4 | 14.12 | 230 | 232 | 229
|  | 5/101-4 | 59.51 | 225 | 226 | 228
|  | 6/101-4-6-10 | 491.03 | 225 | 226 | 223
| ИТОГО |  | 914.77
| 101-5 | 1/101-5 | 58.1 | 239 | 230 | 235
|  | 2/101-5 | 25.9 | 235 | 235 | 234
|  | 1/101-5-7 | 365.99 | 235 | 236 | 236
|  | 2/101-5-7 | 393.17 | 236 | 234 | 236
|  | 3/101-5-7 | 107.16 | 233 | 236 | 234
|  | 1/РП6-1 | 200.99 | 234 | 236 | 237
|  | 1/РП6-2 | 225.42 | 238 | 236 | 237
|  | 2/РП6-1 | 80.27 | 235 | 236 | 235
|  | 2/РП6-2 | 212.23 | 234 | 236 | 236
| ИТОГО |  | 1669.23
| 101-6 | 3/101-6 | 36.97 | 236 | 236 | 235
|  | 7/101-6-10 1Т | 637.01 | 223 | 224 | 222
|  | 2Т | 328.99 | 223 | 224 | 222
|  | 11/101-6 | 11.17 | 234 | 235 | 233
| ИТОГО |  | 1014.14
| 101-7 | 1/101-7 | 0.1 | 222 | 224 | 225
|  | 6/101-7 | 180.02 | 235 | 233 | 234
|  | 7/101-7 | 25.11 | 235 | 234 | 234
|  | 8/101-7 | 219.73 | 236 | 235 | 233
|  | 9/101-7 | 32.23 | 232 | 235 | 233
| ИТОГО |  | 457.19 | 222 | 230 | 228
| 101-9 | 1/РП7-13-13 | 58.27
| 101-12 | 1/РП7-13-13 | РЕЗЕРВ
| ИТОГО |  | 58.27
| 101-10 | 2/101-10 | 75.92 | 224 | 226 | 223
|  | 5/101-10 | 80.19 | 225 | 225 | 229
|  | 6/101-10 | 27.16 | 223 | 225 | 224
|  | 8/101-10 | 34.43 | 231 | 228 | 228
|  | 10/101-10 | 302.41 | 233 | 231 | 232
|  | 12/101-10 | 44.27 | 228 | 228 | 229
|  | 13/101-10 | 297.91 | 233 | 232 | 234
|  | 15/101-10 | 0 | 232 | 235 | 234
| ИТОГО |  | 862.29
П/СТ 102 | 102-5 | 3/102-5 | 9.71 | 226 | 225 | 224
|  | 6/102-5 | 10.73 | 226 | 225 | 229
| ИТОГО |  | 20.44
П/СТ 104 | 104-1 | 1/104-1 | 40.95 | 226 | 224 | 224
|  | 1/104-1-5 | 262.57 | 225 | 224 | 226
|  | 2/104-1 | 101.13 | 225 | 229 | 226
|  | 3/104-1-5 | 216.55 | 223 | 222 | 228
|  | 4/1014-1-5 | 225.87 | 225 | 227 | 224
|  | 5/104-1 | 80.09 | 227 | 224 | 225
|  | 6/104-1 | 111.17 | 225 | 217 | 226
|  | 7/104-1 | 2.43 | 228 | 231 | 227
|  | 8/104-1-5 | 118.53 | 226 | 222 | 223
|  | 12/104-1 | 14.41 | 229 | 226 | 229
|  | 13/104-1 | 92.91 | 234 | 232 | 234
| ИТОГО |  | 1266.61
| 104-3 | 1/104-3-4 | 254.12 | 229 | 226 | 230
|  | 2/104-3 | 211 | 226 | 231 | 228
|  | 3/104-3-6 | 420.01 | 234 | 231 | 236
|  | 4/104-3-4 | 473.77 | 236 | 231 | 226
|  | 5/104-3 | 10.01 | 223 | 225 | 224
|  | 5/104-3-4 | 225.93 | 229 | 225 | 226
|  | 6/104-3 | 156.23 | 224 | 226 | 231
|  | 7/104-3 | 421.36 | 225 | 224 | 223
|  | 9/104-3-4 | 508.33 | 228 | 225 | 231
|  | 10/104-3-4 | 214.67 | 230 | 228 | 228
|  | 11/104-3-4 | 437.97 | 227 | 229 | 229
|  | 12/104-3-4 | 516.43 | 228 | 229 | 229
|  | 14/104-3 | 80.99 | 236 | 235 | 235
|  | 15/104-3 | 132.67 | 236 | 237 | 236
|  | 19/104-3-4 | 231.99 | 226 | 224 | 225
|  | 21/104-3 | 94.03 | 222 | 228 | 226
|  | 22/104-3-6 | 94.05 | 224 | 224 | 225
|  | 23/104-3-6 | 347.01 | 229 | 229 | 227
|  | 24/104-3 | 89.85 | 220 | 223 | 231
|  | 27/104-3-4 | 271.77 | 226 | 229 | 228
| ИТОГО |  | 5192.19
| 104-4 | 3/104-4 | 490.12 | 231 | 230 | 230
|  | 6/104-4 | 362.88 | 223 | 226 | 224
|  | 9/104-4 | 54.89 | 225 | 223 | 226
| ИТОГО |  | 907.89
| 104-5 | 2/104-5 | 150.8 | 223 | 224 | 223
|  | 3/104-5 | 90.22 | 226 | 224 | 225
|  | 4/104-5 | 18.73 | 224 | 223 | 224
|  | 5/104-5 | 27.39 | 224 | 223 | 225
|  | 7/104-5 | 9.99 | 225 | 226 | 224
|  | 9/104-5-1 | 274.01 | 226 | 224 | 226
|  | 10/104-5-1 | 282.66 | 224 | 226 | 225
|  | 11/104-5-1 | 252 | 226 | 225 | 221
|  | 12/104-5 | 142.31 | 226 | 224 | 226
|  | 13/104-5 | 28.22 | 223 | 225 | 227
|  | 14/104-5-1 | 238.76 | 226 | 230 | 224
| ИТОГО |  | 1515.09
| 104-6 | 1/104-6 | 67.36 | 228 | 233 | 228
|  | 6/104-6-110-3 | 131.33 | 224 | 230 | 226
|  | 9/104-6-7 | 199.79 | 226 | 229 | 224
|  | 11/104-6 | 73.05 | 235 | 230 | 224
|  | 17/104-6/110-3 | 249.91 | 223 | 220 | 223
|  | 20/104-6 | 181.93 | 227 | 234 | 236
| ИТОГО |  | 903.37
| 104-7 | 1/104-7 | 115.88 | 225 | 226 | 224
|  | 2/104-7 | 79.01 | 225 | 230 | 226
|  | 3/104-7 | 111.67 | 226 | 223 | 225
|  | 5/104-7 | 158.13 | 223 | 224 | 231
| ИТОГО |  | 464.69
| 104-8 | 1/104-8 | 210.11 | 227 | 224 | 228
|  | 2/104-8 | 74.01 | 226 | 230 | 226
|  | 4/104-8/110-2-3 | 417.55 | 221 | 221 | 221
|  | 6/104-8/110-3 | 222.34 | 229 | 228 | 229
|  | 7/104-8/110-3 | 524.35 | 234 | 234 | 233
|  | 8/104-8/110-2-3 | 252.35 | 227 | 226 | 224
|  | 11/104-8/109-10 | 149.99 | 225 | 223 | 225
| ИТОГО |  | 1850.7
| 104-9 | 1/104-9 | 149.51 | 229 | 232 | 234
| ИТОГО |  | 149.51
| 104-10 | 1/104-10 | 289 | 226 | 226 | 225
|  | 2/104-10 | 71.31 | 226 | 225 | 224
|  | 3/104-10 | 200.02 | 224 | 225 | 226
| ИТОГО |  | 560.33
П/СТ №109 | 109-1-2 | 1/109-1-2 | 167 | 224 | 225 | 224
|  | 2/109-1-2 | 220.98 | 225 | 223 | 226
|  | 3/109-1-2 | 183.77 | 224 | 226 | 227
|  | 4/109-1-2 | 176.99 | 230 | 230 | 228
|  | 7/109-1-2 | 57.31 | 227 | 225 | 226
| ИТОГО |  | 806.05
| 109-3-4 | 1/109-3-4 | 256.45 | 224 | 225 | 225
|  | 2/109-3-4 | 272.12 | 224 | 225 | 225
|  | 3/109-3-4 | 130.3 | 226 | 225 | 226
|  | 4/109-3-4 | 183.89 | 227 | 231 | 226
|  | 5/109-3-4 | 394.07 | 226 | 224 | 225
| ИТОГО |  | 1236.83
| 109-7 | 1/109-7 | 34.49 | 224 | 225 | 225
|  | 2/104-8/109-7 | 208.99 | 226 | 224 | 231
| ИТОГО |  | 243.48
| 109-8 | 1/109-8 | 29.8 | 230 | 232 | 231
|  | 3/109-8 | 50.72 | 232 | 231 | 231
|  | 4/109-8 | 12.31 | 229 | 224 | 225
|  | 5/109-8 | 5.01 | 231 | 233 | 229
|  | 6/109-8 | 32.02 | 229 | 227 | 236
|  | 8/109-8 | 30.67 | 230 | 230 | 231
|  | 11/109-8 | 2.05 | 235 | 231 | 227
|  | 13/109-8 | 13.71 | 236 | 234 | 234
|  | 16/109-8/104-1 |  | 235 | 233 | 235
|  | 19/109-8 | 137.4 | 232 | 231 | 231
|  | 22/109-8/104-1 2Т | 340.1 | 226 | 225 | 223
|  | 22/109-8/104-1 1Т | 178.33 | 221 | 223 | 221
| ИТОГО |  | 832.12
| 109-9 | 1/109-9 | 18.31 | 230 | 227 | 230
| ИТОГО |  | 18.31
П/СТ №110 | 110-1 | 11/110-1/109-10
| 110-2 | 1/110-2 | 106.32 | 226 | 230 | 235
| ИТОГО |  | 106.32
| 110-3 | 1/110-3 | 277.81 | 234 | 232 | 233
|  | 7/110-3 | 155.02 | 232 | 229 | 230
|  | 12/110-3 | 72.1 | 231 | 230 | 231
|  | 14/110-3 | 231.39 | 223 | 225 | 222
|  | 16/110-3/109-10 1т | 161.8 | 230 | 229 | 229
|  | 16/110-3/109-10 2т | 15.31 | 229 | 227 | 229
| итого |  | 913.43
п/ст 105 | 105-3 | 9/105-2-3 | 115.17 | 224 | 229 | 222
|  | 10/105-2-3 | 74.81 | 235 | 232 | 234
|  | 1/105-3 | 175.88 | 231 | 225 | 226
|  | 2/105-3 | 95.23 | 228 | 226 | 225
|  | 3/105-3-8 1Т | 67.09 | 229 | 230 | 231
|  | 3/105-3-8 2Т | 51 | 230 | 230 | 231
|  | 4/105-3 | 3.73 | 233 | 220 | 227
|  | 5/105-3 | 123.33 | 229 | 231 | 221
|  | 6/105-3 | 236.8 | 224 | 226 | 222
|  | 7/105-3 | 50.77 | 229 | 225 | 227
|  | 8/105-3 | 90.4 | 225 | 223 | 225
|  | 9/105-3 | 95.01 | 226 | 225 | 224
|  | 10/105-3 | 16.33 | 231 | 232 | 229
|  | 11/105-3 | 23.01 | 233 | 225 | 226
|  | 12/105-3-8 1Т | 0 | 228 | 225 | 225
|  | 12/105-3-8 | 80 | 225 | 225 | 228
| ИТОГО |  | 1298.56
| ф 105-4 | 1/105-4 | 74.99 | 225 | 226 | 225
|  | 2/105-4 | 30.62 | 226 | 222 | 226
|  | 3/105-4 | 171.5 | 223 | 225 | 226
|  | 4/105-4 | 11.09 | 227 | 226 | 225
|  | 6/105-4 | 142.66 | 225 | 223 | 224
|  | 7/105-4 | 196.42 | 227 | 223 | 225
|  | 8/105-4 | 34 | 223 | 225 | 224
|  | 9/105-4 | 81.1 | 227 | 226 | 225
|  | 10/105-4 | 34.6 | 226 | 225 | 224
|  | 11/105-4 | 217.01 | 229 | 226 | 226
|  | 12/105-4 | 22 | 230 | 231 | 229
|  | 13/105-4 | 142 | 223 | 224 | 221
|  | 14/105-4 | 62.02 | 231 | 224 | 228
|  | 17/105-4 | 41 | 225 | 223 | 229
|  | 18/105-4 | 19.99 | 233 | 235 | 225
|  | 19/105-4 | 28.23 | 225 | 226 | 228
|  | 21/105-4 | 202.21 | 226 | 233 | 235
|  | 24/105-4 | 40.01 | 225 | 226 | 225
|  | 25/105-4 | 123.22 | 224 | 226 | 225
|  | 27/105-4 | 6.02 | 225 | 226 | 223
| ИТОГО |  | 1680.69
| ф 105-6 | 1/105-6 | 478.83 | 225 | 224 | 226
|  | 2/105-6 | 90 | 224 | 226 | 228
|  | 3/105-6 | 244.56 | 224 | 225 | 223
|  | 4/105-6 | 71.56 | 224 | 225 | 224
|  | 5/105-6 | 76.66 | 223 | 225 | 225
|  | 6/105-6 | 85.1 | 224 | 225 | 223
|  | 7/105-6 | 653 | 224 | 224 | 225
|  | 8/105-6-7 | 203.55 | 225 | 224 | 225
|  | 9/105-6 | 125.52 | 223 | 225 | 223
|  | 10/105-6-7 1Т | 150.88 | 224 | 225 | 224
|  | 10/105-6-7 2Т | 206.74 | 225 | 222 | 224
|  | 12/105-6 | 31.31 | 223 | 224 | 222
|  | 13/105-6 | 165 | 225 | 224 | 221
|  | 14/105-6 | 54.12 | 225 | 223 | 224
|  | 15/105-6 | 123.12 | 223 | 225 | 224
|  | 16/105-6 | 124.12 | 224 | 226 | 223
|  | 18/105-6 | 50.07 | 224 | 225 | 223
|  | 19/105-6 | 76 | 223 | 224 | 221
|  | 20/105-6 | 193 | 223 | 225 | 223
|  | 28/105-6-7 | 169.01 | 225 | 223 | 224
| ИТОГО |  | 3372.15
| ф105-7 | 1/105-7 | 37.01 | 230 | 230 | 236
|  | 2/105-7 | 0 | 223 | 226 | 225
|  | 3/105-7 | 435.55 | 223 | 224 | 221
|  | 4/105-7 | 77 | 225 | 223 | 224
|  | 5/105-7 | 108.99 | 225 | 223 | 224
|  | 6/105-7 | 106 | 223 | 225 | 223
|  | 7/105-7 | 136 | 224 | 225 | 231
|  | 9/105-7 | 123.99 | 225 | 229 | 225
|  | 12/105-7 | 347 | 225 | 223 | 227
|  | 13/105-7 | 62.99 | 227 | 224 | 225
|  | 14/105-7 | 24.52 | 223 | 225 | 226
|  | 15/105-7 | 23.56 | 225 | 223 | 226
|  | 16/105-7 | 738.01 | 225 | 223 | 224
|  | 17/105-7 | 90 | 223 | 225 | 221
|  | 18/105-7 | 17.55 | 226 | 225 | 224
|  | 19/105-7 | 376 | 224 | 226 | 222
|  | 20/105-7 | 222.33 | 225 | 223 | 224
|  | 21/105-7 | 608 | 223 | 222 | 224
|  | 22/105-7 | 256.51 | 224 | 224 | 221
|  | 25/105-7 | 4 | 223 | 221 | 225
|  | 26/105-7 | 789 | 220 | 226 | 224
|  | 33/105-7 | 44.85 | 225 | 223 | 223
| ИТОГО |  | 4628.86
| ф105-8 | 1/105-8 | 136.99 | 233 | 235 | 234
|  | 2/105-8 | 135 | 236 | 221 | 233
|  | 3/105-8 | 447 | 235 | 231 | 231
|  | 4/105-8 | 124.89 | 232 | 228 | 229
|  | 5/105-8 | 186.86 | 235 | 235 | 225
|  | 6/105-8 | 51 | 228 | 229 | 229
|  | 7/105-8 | 312 | 225 | 226 | 221
|  | 8/105-8 | 120.56 | 225 | 224 | 227
|  | 9/105-8 | 134.34 | 234 | 231 | 231
|  | 10/105-8 | 187 | 225 | 226 | 228
|  | 11/105-8 | 197 | 220 | 222 | 222
|  | 13/105-8 | 226.6 | 221 | 231 | 227
|  | 14/105-8 | 0 | 229 | 228 | 227
|  | 15/105-8 | 196.51 | 235 | 231 | 229
|  | 16/105-8 | 45.65 | 229 | 228 | 225
|  | 17/105-8 | 299 | 229 | 233 | 234
|  | 18/105-8 | 120 | 232 | 230 | 232
|  | 19/105-8 | 106 | 233 | 233 | 229
| ИТОГО |  | 3026.4