## Лист1
| СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОТРАССЕ | [15 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Потребитель: | [16 empty] | ( к муниципальному контракту теплоснабжения и
поставки горячей воды)
№ ____ от "___"__________201__г.
Нагрузка на отопление по проекту либо согласно формуле:
Qот = Y*g*0,9*( Tвн - (-40))*(1+Киф) *К*0,000001 Гкал/час
K иф - расчетный коэффициент инфильтрации для жилого и общественного здания, не оборудованного приточной системой вентиляции
К - коэффициент для зданий законченного строительства на первый отопительный сезон
Хар-ка | Адрес | Объем Y (м3) | g(Ккал/м3*ч*С) | T вн. С | Объем подвала (м3) | Qотоп. по проекту Гкал/час | Qот мак (Гкал/ч) | Q вен. мах Гкал | Q вен. ср.час. Гкал | Норматив потребле-ния на 1м2 Гкал | S общ. м2 | Месячное потребление Гкал | Киф | Емкость системы (м3) | Нормативная утечка систем (м3/час) | qo Расход теп. на 1 м2 ( вт/м 2 ) | Тепловая сеть | Тип отопительных приборов | Количество калориферных установок | Тип калориферных установок, наличие автоматики | Дата подключения здания к теплотрассе
|  |  |  | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | МУП ЭС | Чугунные-радиаторы
|  |  |  | 16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | МУП ЭС | Чугунные-радиаторы
|  |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | МУП ЭС | Регистры
Итого: | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
в том числе по нагрузке:
S Qот мах = |  | 0 | Гкал/час
Нагрузка на горячее водоснабжение по проекту либо согласно формуле:
Qгвс = Qгвс1 + Q гвс пот
Qгвс1 = а*m*p*c*( 65 -t хв ) Гкал/час |  |  |  |  | Q гвс пот = Q гвс1 * Кmn
Kmn - коэффициент, учитывающий потери трубопроводами горячего водоснабжения
Хар-ка | Адрес | m кол-во кранов; кол-во учащихся | a норма л/час | Qгвс (Гкал/ч) | Кол-во дней | Кол-во час | Qгвс проект. (Гкал/ч) | Qгвс ср.час. (Гкал/ч) | Qгвс пот (Гкал/ч) | К mn | Qгвс мах общ (Гкал/ч)
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | из системы отопления
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | из системы отопления
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | из системы отопления
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | из системы отопления
Итого: | [7 empty] | 0 |  |  | 0
SQгвс мак= | 0 | Гкал/час
Qгвс ср.час.= | 0 | Гкал/час
Нормативные потери в тепловых сетях:
Qпот =1,15*g*L*0,000001 Гкал/час
Диаметр (мм) | Длина (м) | g Ккал/м*ч | Q пот Гкал/час | Уд.объем воды 1м.тр-да м3/м | Емкость м3 | Нормативная утечка (м3/час)
|  |  | 0 |  |  | 0 | потери от наружной стены здания до приборов учета учебного корпуса
|  |  | 0 |  |  | 0 | потери от наружной стены здания до приборов учета учебного корпуса
|  |  | 0 |  |  | 0 | потери от наружной стены здания до приборов учета учебного корпуса
|  |  | 0 |  |  | 0 | потери от наружной стены здания до приборов учета мастерские
Итого: |  |  | 0 |  | 0 | 0
SQпот= | 0 | Гкал/час | в том числе: до прибора учета |  |  | 0 | Гкал/час; | после прибора учета |  |  | 0 | Гкал/час
Итого: | S Qоб= | 0 | Гкал/час
Месяц |  | Кол-во Гкал на отопление по нормативу | Нормативные потери в т/сетях (Гкал) |  |  | Нормативная утечка, куб.м | Кол-во Гкал на отопление | Кол-во Гкал на вентиляцию | Кол-во Гкал на гвс | Кол-во теплоносителя на гвс (м3)
|  |  | Всего | в т.ч.
|  |  |  | через изоляцию | с утечкой воды
Январь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Март |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Май |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Август |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход: |  | 0 | м3/час
Мах.разбор: |  | 0 | м3/час
Нормативная утечка: |  | 0 | м3/час
Средняя величина за сутки часового потребления разбора теплоносителя горячей воды |  | 0 | м3/час
Исполнитель: Крамар Кирилл Викторович
тел.8(39144) 3-31-91
ТСО |  |  |  |  | Потребитель
_____________________________ |  |  |  |  | _________________
м.п. |  |  |  |  | м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
( к муниципальному контракту теплоснабжения и
поставки горячей воды)
№ ___ от "___"__________201__г.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ВЕЛИЧИНА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ)
Период | Количество тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  | Количество теплоносителя, м3
| Отопление | Вентиляция | ГВС | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Всего | Нормативная утечка | ГВС | Всего
1 квартал, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 квартал, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 квартал, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 квартал, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за год: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: Величина потребления тепловой энергии и горячей воды по абоненту указана ориентировочно. Количество тепла на отопление и вентиляцию зависит от температуры наружного воздуха, определено по среднестатистическим месячным температурам. При отклонении средних температур по месяцам от среднестатистических фактические расходы тепла могут изменяться в ту или другую сторону.
ТСО |  |  |  |  | Потребитель
_____________________ |  |  |  |  | ______________________________
м.п. |  |  |  |  | м.п.
Note on F52: Кулешова Ирина Николаевна: 16,7 для Дивногорска 12,5 для Красноярска