## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-4 | 6 (6.3) | 00,05 2019.04.03 | 01,25 2019.04.03 | В | 1.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ пролет 32-33 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.89 |  | 1 2019-04-03 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
2 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-8 | 6 (6.3) | 14,30 2019.05.03 | 16,40 2019.05.03 | В | 2.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ разрушение опорного изолятора на опоре №11а | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 159 |  | 2 2019-05-03 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
3 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КВЛ | ф.104-1 | 6 (6.3) | 14,47 2019.05.03 | 15,11 2019.05.03 | В | 0.4 | КВЛ 6 (6.3) кВ ф.104-1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 465 |  | 3 2019-05-03 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КВЛ | ТП 6/104-5 | 6 (6.3) | 11,40 2019.05.04 | 17,45 2019.05.04 | В | 6.08 | ТП 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 264 |  | 4 2019-05-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
5 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-1 | 6 (6.3) | 20,00 2019.05.26 | 20,17 2019.05.26 | В | 0.28 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 398 |  | 5 2019-05-26 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
6 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.105-3 | 6 (6.3) | 05,45 2019.05.31 | 11,20 2019.05.31 | В | 5.58 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 741 |  | 6 2019-05-31 | 3.4.14 | 4.21 | 1
7 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.105-4 | 6 (6.3) | 17,50 2019.06.06 | 20,25 2019.06.06 | В | 2.58 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ 6 пролет опор №54-55 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 940.5 |  | 7 2019-06-06 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
8 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-1 | 6 (6.3) | 19,00 2019.07.04 | 20,06 2019.07.04 | В | 1.1 | ВЛ 6 (6.3) кВ пролет опор 40-41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 314 |  | 8 2019-07-04 | 3.4.8.3 | 4.17 | 1
9 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-5 | 6 (6.3) | 19,00 2019.07.04 | 20,36 2019.07.04 | В | 1.6 | ВЛ 6 (6.3) кВ пролет опор 40-41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 269 |  | 9 2019-07-04 | 3.4.8.3 | 4.17 | 1
10 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф..101-3 | 6 (6.3) | 15,40 2019.07.10 | 20,30 2019.07.10 | В | 4.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ пролет опор 8-9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 381 |  | 10 2019-07-10 | 3.4.8.3 | 4.17 | 1
11 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КВЛ | ф.101-10 | 6 (6.3) | 18,05 2019.07.23 | 21,15 2019.07.23 | В | 3.17 | ВЛ 6 (6.3) повреждение разрядников на опоре №2б | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 532 |  | 11 2019-07-23 | 3.4.14 | 4.21 | 1
12 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-1 | 6 (6.3) | 22,00 2019.08.09 | 02,30 2019.08.10 | В | 4.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ от опоры №2 до ТП 7/104-1 отпайки И | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 319 |  | 12 2019-08-09 | 3.4.12,3.4.12.2 | 4.21,4.4 | 1
13 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.109-8 | 6 (6.3) | 14,20 2019.08.19 | 17,15 2019.08.19 | В | 2.92 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.109-8 от опоры №13 до ТП 3/109-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 2019-08-19 | 3.4.14,3.4.13 | 4.21 | 1
14 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.109-10 | 6 (6.3) | 14,20 2019.08.19 | 14,55 2019.08.19 | В | 0.58 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.109-8 от ПС 109 до ТП 11/104-8/109-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 14 2019-08-19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
15 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) | КЛ | ф.109-7 | 6 (6.3) | 10,25 2019.08.22 | 10,50 2019.08.22 | В | 0.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.109-7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |  | 15 2019-08-22 | 3.4.4 | 4.4 | 1
16 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) | КЛ | ф.109-7 | 6 (6.3) | 00,55 2019.08.24 | 01,38 2019.08.24 | В | 0.72 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.109-7 МТЗ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |  | 16 2019-08-24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
17 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) | КЛ | ф.101-9 | 6 (6.3) | 17,30 2019.08.29 | 18,20 2019.08.29 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-7 яч.16 до ТП 1/РП7-7-13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |  | 17 2019-08-29 | 3.4.8 | 4.4 | 1
18 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-5 | 6 (6.3) | 09,35 2019.09.01 | 10,40 2019.09.01 | В | 1.08 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 304 |  | 18 2019-09-01 | 3.4.14 | 4.21 | 1
19 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.110-3 | 6 (6.3) | 17,50 2019.09.16 | 21,20 2019.09.16 | В | 3.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ опора №1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 752 |  | 19 2019-09-16 | 3.4.14 | 4.21 | 1
20 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.101-6 | 6 (6.3) | 20,00 2019.09.23 | 23,20 2019.09.23 | В | 3.33 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 359 |  | 20 2019-09-23 | 3.4.14 | 4.21 | 1
21 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.104-6 | 6 (6.3) | 20,40 2019.09.27 | 21,25 2019.09.27 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ ф.104-6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 664 |  | 21 2019-09-27 | 3.4.14 | 4.21 | 1
22 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-3 | 6 (6.3) | 14,30 2019.10.29 | 15,30 2019.10.29 | В | 1 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф.104-3 пролет опор 24-25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1313 |  | 22 2019-10-29 | 3.4.12.2 | 4.17 | 1
23 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-5 | 6 (6.3) | 17,20 2019.10.29 | 21,50 2019.10.29 | В | 4.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф.104-5 пролет опор 45-46 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 380.8 |  | 23 2019-10-29 | 3.4.12.2 | 4.17 | 1
53.25

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь