## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | год | месяц | 2020 | года
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.105-7 | 6 (6.3) | 17,10 2020.01.19 | 17,40 2020.01.19 | В | 0.5 | 0 | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 906 |  | 1 2020-01-19 | 3.4.13 | 4.21 | 1
2 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-1 | 6 (6.3) | 15,52 2020.03.16 | 17,05 2020.03.16 | В | 1.22 | 0 | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ повроеждение РВО-6кВ на опоре №30 ф.104-1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 440 |  | 2 2020-05-16 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-4 | 6 (6.3) | 18,55 2020.04.13 | 19,20 2020.04.13 | В | 0.42 | 0 | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ ЛР-6кВ опора №6 отпайка Ж ф.104-4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 366 |  | 3 2020-04-13 | 3.4.8.4 | 4.17 | 1
4 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-1 | 6 (6.3) | 02,15 2020.04.30 | 02,50 2020.04.30 | В | 0.58 | 0 | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 169 |  | 4 2020-04-30 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
5 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-1 | 6 (6.3) | 05,46 2020.04.30 | 06,24 2020.04.30 | А | 0.63 | 0 | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф.104-1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 169 |  | 5 2020-04-30 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
6 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.105-3 | 6 (6.3) | 17,35 2020.05.23 | 18,20 2020.05.23 | В | 0.75 | 0 | 0 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 300 |  | 6 2020-05-23 | 3.4.14 | 4.21 | 1
7 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.105-4 | 6 (6.3) | 19,47 2020.05.26 | 14,55 2020.05.27 | В | 19.13 | 0 | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1230 |  | 7 2020-05-26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
8 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.110-4 | 6 (6.3) | 20,00 2020.06.04 | 20,40 2020.06.04 | В | 0.67 | 0 | 0 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 312 |  | 8 2020-06-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
9 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.109-2 | 6 (6.3) | 18,45 2020.06.09 | 19,10 2020.06.09 | В | 0.42 | 0 | 0 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 117 |  | 9 2020-06-09 | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.104-3 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.12 | 11,30 2020.06.12 | В | 2.5 | 0 | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 809 |  | 10 2020-06-12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
11 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.109-4 | 6 (6.3) | 11,40 2020.06.12 | 12,40 2020.06.12 | В | 1 | 0 | 0 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 87.6 |  | 11 2020-06-12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
12 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.104-3 | 6 (6.3) | 15,30 2020.06.12 | 17,50 2020.06.12 | В | 2.33 | 0 | 0 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 809 |  | 12 2020-06-12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
13 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.109-8 | 6 (6.3) | 13,00 2020.07.01 | 17,00 2020.07.01 | В | 4 | 0 | 0 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 149 |  | 13 2020-07-01 | 3.4.14 | 4.21 | 1
14 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ТП | ф.101-4 | 6 (6.3) | 13,41 2020.07.10 | 19,00 2020.07.10 | В | 5.32 | 0 | 0 | КВЛ 6 (6.3) кВ повреждение проходных изоляторов ф.А; ф.В | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 |  | 14 2020-07-10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
15 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.109-2 | 6 (6.3) | 15,00 2020.07.12 | 15,55 2020.07.12 | В | 0.92 | 0 | 0 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 147 |  | 15 2020-07-12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
16 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.104-5 | 6 (6.3) | 14,25 2020.08.14 | 15,15 2020.08.14 | В | 0.83 | 0 | 0 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 197 |  | 17 2020-08-14 | 3.4.14 | 4.21 | 1
17 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.105-4 | 6 (6.3) | 15,31 2020.09.12 | 23,30 2020.09.12 | В | 7.98 | 0 | 0 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1344 |  | 18 2020-09-12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
18 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.105-3 | 6 (6.3) | 01,50 2020.12.01 | 02,30 2020.12.01 | В | 0.67 | 0 | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  | 19 2020-12-01 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
19 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.105-7 | 6 (6.3) | 00,50 2020.12.29 | 09,10 2020.12.29 | В | 8.33 | 0 | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ опора №13 ЛР-6кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2042 |  | 20 2020-12-29 | 3.4.14 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь