У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор МУПЭС г.Дивногорск

______________________И.Ю. Васильев

«_____»  ________________2022г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

трансформаторных подстанций 6/0,4кв,

подлежащих текущему ремонту

на 2022год

| №№ п/п | Диспетчерское наименование | Мощ-ть подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2/101-3 | 630 | г. Дивногорск, ул. Верхний проезд 3/1в | июнь |
| 2 | 6/101-4-10 | 2х100 | г. Дивногорск, ул. Нижний проезд 13/3 | февраль |
| 3 | 12/101-6 | 250 | г. Дивногорск, ул. Верхний проезд | сентябрь |
| 4 | 13/101-10 | 560 | г. Дивногорск, ул. Нижний проезд 13/8г | март |
| 5 | 6/102-5 | 180 | Левый берег Красноярского водохранилища №7а | июнь |
| 6 | 6/104-3 | 250+180 | г. Дивногорск, ул. Чкалова 45а | июнь |
| 7 | 10/104-3-4 | 400+320 | г. Дивногорск, ул. Бочкина 45а | май |
| 8 | 4/104-5 | 400 | г. Дивногорск, ООО ПКФ «Пионер» | июнь |
| 9 | 7/104-5 | 60 | г. Дивногорск, Восточно-коммун. зона 1/1а | апрель |
| 10 | 15/104-5 | 63 | г. Дивногорск, Восточно-коммун | апрель |
| 11 | 1/104-7 | 180 | г. Дивногорск, ул. Театральная 35а | март |
| 12 | 2/105-3 | 250 | п. Молодежный, ул. Школьная 3б | апрель |
| 13 | 4/105-3 | 100 | п. Молодежный, ул. Школьная 6а | апрель |
| 14 | 6/105-3 | 400 | п. Овсянка, ул. Щетинкина 92б | апрель |
| 15 | 9/105-4 | 320 | п. Усть-Мана, ул. Подгорная 15а/1 | июль |
| 16 | 13/105-4 | 320 | п. Усть-Мана, ул. Заманская | июль |
| 17 | 19/105-4 | 100 | п. Усть-Мана, 30км а/д «Енисей» М54 №1а | июль |
| 18 | 24/105-4 | 560 | п. Усть-Мана, ул. Манская 51а | июль |
| 19 | 25/105-4 | 320 | п. Усть-Мана, ул. Береговая 23а | июль |
| 20 | 27/105-4 | 560 | п. Усть-Мана | июль |
| 21 | 3/105-6 | 320 | п. Манский, ул. Солнечная 1 | август |
| 22 | 4/105-6 | 180 | п. Манский, пер. Столбовой 18а | август |
| 23 | 6/105-6 | 100 | п. Манский, ул. Ангарская 2а | август |
| 24 | 9/105-6 | 100 | п. Манский, ул. Скалистая 37а | август |
| 25 | 10/105-6-7 | 400 | п. Манский, ул. Школьная 2а | май |
| 26 | 1/105-7 | 180 | п.Овсянка, с/о «Жарки» | август |
| 27 | 16/105-7 | 630 | п. Манский, ул. Школьная 3а | август |
| 28 | 20/105-7 | 250 | п. Манский | август |
| 29 | 26/105-7 | 400 | п. Манский | август |
| 30 | 1/РП10-3-4 | 2х630 | г.Дивногорск | февраль |

Составлено инженер ПТО МУПЭС:                                               А.В. Логванов

Согласовано гл. инженер МУПЭС:                                                 А.Б. Щебетун