## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | год |  | 2023 | года
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.104-3 | 6 (6.3) | 14,59 2023.04.17 | 18,40 2023.04.17 | В | 3.68 | КЛ 6 (6.3) кВ повреждение КЛ-6кВ от ТП 6/104-3 до ТП 27/104-3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 763 |  | 1 2023-04-17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.104-1 | 6 (6.3) | 15,55 2023.05.28 | 17,10 2023.05.28 | В | 1.25 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 372 |  | 2 2023-05-28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.109-1-2 | 6 (6.3) | 22,00 2023.06.03 | 22,30 2023.06.03 | В | 0.5 | КЛ 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 56 |  | 3 2023-06-03 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.110-3 | 6 (6.3) | 15,10 2023.06.08 | 15,45 2023.06.08 | В | 0.58 | КЛ 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 209 |  | 4 2023-06-08 | 3.4.14 | 4.21 | 1
5 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.105-4 | 6 (6.3) | 13,50 2023.06.14 | 16,10 2023.06.14 | В | 2.33 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 776 |  | 5 2023-06-14 | 3.4.14 | 4.21 | 1
6 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.109-6 | 6 (6.3) | 15,25 2023.06.19 | 15,55 2023.06.19 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 107 |  | 6 2023-06-19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
7 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | ВЛ | ф.109-10 | 6 (6.3) | 15,25 2023.06.22 | 16,50 2023.06.22 | В | 1.42 | ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 |  | 7 2023-06-22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
8 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КЛ | ф.110-3 | 6 (6.3) | 22,10 2023.06.28 | 22,25 2023.06.28 | В | 0.25 | КЛ 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 |  | 8 2023-06-28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
9 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КВЛ | ф.109-8 | 6 (6.3) | 14,40 2023.11.17 | 20,50 2023.11.17 | В | 6.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 9 2023-12-17 | 3.4.12.2 | 4.17 | 1
10 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КВЛ | ф.104-5 | 6 (6.3) | 13,00 2023.11.19 | 19,20 2023.11.19 | А | 6.33 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 6 | 365 | 0 | 595 |  | 10 2023-11-19 | 3.4.12 | 4.21 | 0
11 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КВЛ | ф.104-1 | 6 (6.3) | 13,00 2023.11.19 | 13,50 2023.11.19 | А | 0.83 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 136 |  | 11 2023-11-19 | 3.4.12 | 4.21 | 0
12 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КВЛ | ф.104-6 | 6 (6.3) | 13,00 2023.11.19 | 15,30 2023.11.19 | А | 2.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 654 |  | 12 2023-11-19 | 3.4.12 | 4.17 | 0
[8 empty] | 26.34 | [5 empty] | 1641 | 0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 13 | 1628 | 0 | 2307
И.о.главного инженера Р.Н.Полежаев

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь