У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор МУПЭС г.Дивногорска

_____________________И.Ю. Васильев

«____» _____________2021

П Е Р Е Ч Е Н Ь

трансформаторных подстанций 6/0,4кв

подлежащих капитальному ремонту

на 2021год

| №№ п/п | Диспетчерское наименование | Мощность подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/101-3 | 320 | г. Дивногорск , ул. Садовая, 50 | Июнь |
| 2 | 3/101-5-7 | 630 | г.Дивногорск, Нижний проезд,13/8б | Май |
| 3 | 2/101-10 | 100 | г.Дивногорск, Нижний проезд, 31/12в | Май |
| 4 | 2/104-3 | 320 | г.Дивногорск, ул.Чкалова, 34а/1 | Октябрь |
| 5 | 7/104-3 | 2х630 | г.Дивногорск, пр.Студенческий, 34а | Октябрь |
| 6 | 15/104-3 | 320 | г.Дивногорск, ул.Бочкина, | Ноябрь |
| 7 | 17/104-6/110-3 | 630 | г.Дивногорск, ул.Комсомольская, 29а | Ноябрь |
| 8 | 1/104-8 | 320 | г.Дивногорск,ул.Дуговая,3а | Февраль |
| 9 | 6/104-8/110-3 | 320 | г.Дивногорск, ул.Комсомольская,13а | Февраль |
| 10 | 1/104-10 | 2х400 | г.Дивногорск, ул.Чкалова, 29а | Март |
| 11 | 2/104-10 | 2х180 | г.Дивногорск, ул.Саянская, 12а | Август |
| 12 | 3/104-10 | 2х250 | г.Дивногорск, ул.Саянская, 4а | Июль |
| 13 | 7/105-8 | 560 | п. Слизнево, ул. Нагорная, 26а/1 | Март |
| 14 | 1/105-3 | 400 | п.Овсянка, ул. Щетинкина | Март |
| 15 | 19/105-6 | 63 | п. Манский, ул. | Май |
| 16 | 1/106-4 | 400 | п.В.Бирюса | Июнь |
| 17 | 5/109-3-4 | 2х320 | г.Дивногорск, ул.Набережная,21а | Октябрь |
| 18 | 22/109-8/104-1 | 2х630 | г.Дивногорск, ул.Старый Скит, 4а | Август |
| 19 | 1/110-2-3 | 320+400 | г.Дивногорск, ул.Комсомольская, 3а | Июль |
| 20 | 1/РП7-13 | 400 | г.Дивногорск, Верхний проезд, 14/1 | Июл ь |
| 21 | РП-9 | яч.-11шт | г.Дивногорск,Гидростр.,2б/4 (Центральная котельная) | Июнь |

Составил инженер ПТО МУПЭС:                                                 А.В. Логванов

Согласовано гл. инженер МУПЭС:                                                 А.Б. Щебетун