## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2024 | года
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) Энергоучасток | КВЛ | ф.105-8 | 6 (6.3) | 10,00 2024.04.01 | 15,34 2024.04.01 | В | 5.57 | 2 | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ опора 3, отпайка Л | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 125.1 |  | 1 2024-04-01 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
2 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) передача электрической энергии | КВЛ | ф.105-3 | 6 (6.3) | 18,40 2024.05.20 | 22,35 2024.05.20 | В | 3.92 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 125.1 |  | 2 2024-08-20 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
3 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) передача электрической энергии | КВЛ | ф.104-6 | 6 (6.3) | 11,40 2024.08.16 | 13,20 2024.08.16 | В | 1.67 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 89.1 |  | 3 2024-08-16 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
4 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) | КВЛ | Ф 109-3 | 6 (6.3) | 14,00 2024.12.04 | 14,55 2024.12.04 | В | 0.92 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 43.8 |  | 5 2024-10-04 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
5 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) | КВЛ | Ф 109-4 | 6 (6.3) | 14,00 2024.12.04 | 15,55 2024.12.04 | В | 1.92 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 43.8 |  | 5 2024-12-04 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь