**РАСЧЕТ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕН**

Основание: Приказ Министерства энергетики РФ №131 от 26.02.2024г.

**"Установка и замена приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ, всего, в том числе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № расценок | Класс напряжения, кВ | Уровень напряжения | Наименование (тип ПУ/ оборудования) | Норматив цены, тыс. руб. без НДС | **Объем финансовых потребностей, тыс. руб. без НДС** | |
| **2027г** | |
| Кол-во, шт | Цена, тыс.руб. без НДС |
| 1 | А1-04 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами с учетом провода | 0,23 | 1-фазные Split исполнения, прямого включения | 56,25 | 42 | 2 362,50 |
| 2 | А1-08 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 0,4 | 3-фазные Split исполнения, прямого включения, шт. | 62,16 | 136 | 8 453,76 |
| 3 | А1-22 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу | 0,4 | 1-фазные исполнения в ШР-0,4кВ, прямого включения, шт. (цена ориентировочно) | 46,65 | 1 | 46,65 |
| 4 | А1-30 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу | 0,4 | 3-фазные исполнения в ШР-0,4кВ, прямого включения, шт. | 56,02 | 41 | 2 296,82 |
| 5 | А1-35 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А | 0,4 | 3-фазные исполнения в ШР-0,4кВ, полукосвенного включения (ч/з ТТ), шт. | 97,99 | 14 | 1 371,86 |
| 6 | А1-80 | Установка или замена ТТ 0,4 кВ\* |  | Трансформаторы тока | 17,18 | 48 | 824,64 |
| 7 | А1-77 | Установка программно-технического комплекса системы мониторинга и управления качеством электрической энергии |  | Сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) | 5 342,21 | 0 | 0,00 |
| 8 |  |  |  |  | **Итого** | **234** | **15 356,23** |

Планируемая стоимость проекта:

«Приобретение и установка приборов учета АСКУЭ г.о. города Дивногорска, в количестве 234 шт.», на 2027г. составляет 15 356,23 тыс. рублей, без НДС.