**РАСЧЕТ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕН**

Основание: Приказ Министерства энергетики РФ №131 от 26.02.2024г.

**"Установка и замена приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ, всего, в том числе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № расценок | Класс напряжения, кВ | Уровень напряжения | Наименование (тип ПУ/ оборудования) | Норматив цены, тыс. руб. без НДС | **Объем финансовых потребностей, тыс. руб. без НДС** | |
| **2030г** | |
| Кол-во, шт | Цена, тыс.руб. без НДС |
| 1 | А1-04 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами с учетом провода | 0,23 | 1-фазные Split исполнения, прямого включения | 56,25 | 99 | 5 568,75 |
| 2 | А1-08 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 0,4 | 3-фазные Split исполнения, прямого включения, шт. | 62,16 | 375 | 23 310,00 |
| 3 | А1-22 | Установка однофазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу | 0,4 | 1-фазные исполнения в ШР-0,4кВ, прямого включения, шт. (цена ориентировочно) | 46,65 | 6 | 279,90 |
| 4 | А1-30 | Установка трехфазного прибора учета в существующем шкафу с организацией связи по радиоинтерфейсу | 0,4 | 3-фазные исполнения в ШР-0,4кВ, прямого включения, шт. | 56,02 | 112 | 6 274,24 |
| 5 | А1-35 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А | 0,4 | 3-фазные исполнения в ШР-0,4кВ, полукосвенного включения (ч/з ТТ), шт. | 97,99 | 58 | 5 683,42 |
| 6 | А1-80 | Установка или замена ТТ 0,4 кВ\* |  | Трансформаторы тока | 17,18 | 13 | 223,34 |
| 7 | А1-77 | Установка программно-технического комплекса системы мониторинга и управления качеством электрической энергии |  | Сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) | 5 342,21 | 0 | 0,00 |
| 8 |  |  |  |  | **Итого** | **650** | **41 339,65** |

Планируемая стоимость проекта:

«Приобретение и установка приборов учета АСКУЭ г.о. города Дивногорска, в количестве 650 шт.», на 2030г. составляет 41 339,65 тыс. рублей, без НДС.